##### Kluczbork, 22.06..2018r.

Numer sprawy  ZP 10/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 10/18             Nazwa zadania:  : Dostawa pieluchomajtek dla ZOL Wołczyn  oraz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.   w Kluczborku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 3, 4): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 2):

pieluchomajtki o chłonności co najmniej 3070 ml według normy ISO 11948-1, które nie posiadają badania metodą NAFC? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ typu, cytuje: „…Retencja badana metodą NAFC…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. Organizacja NAFC jest organizacją prywatną której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Produkty TENA i ich retencja badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki. Dodatkowo znikoma różnica pomiędzy oczekiwanymi przez zamawiającego chłonnościami wyrobów tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml, w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 130 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 4): pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2850 ml według normy ISO 11948-1, które nie posiadają badania metodą NAFC? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ typu, cytuje: „…Retencja badana metodą NAFC…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. Organizacja NAFC jest organizacją prywatną której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Produkty TENA i ich retencja badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki. Dodatkowo znikoma różnica pomiędzy oczekiwanymi przez zamawiającego chłonnościami wyrobów tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 ml, w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica 50 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 1): pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2750 ml według normy ISO 11948-1, które nie posiadają badania metodą NAFC? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ typu, cytuje: „…Retencja badana metodą NAFC…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. Organizacja NAFC jest organizacją prywatną której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Produkty TENA i ich retencja badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 3): pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2400 ml według normy ISO 11948-1, które nie posiadają badania metodą NAFC? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ typu, cytuje: „…Retencja badana metodą NAFC…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. Organizacja NAFC jest organizacją prywatną której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Produkty TENA i ich retencja badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym dopuszcza produkty jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa a budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ- zamawiający wymaga ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu pieluchomajtki.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające podwójne, elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, lecz pozbawione elementu elastycznego o długości ok.1cm? Produkty, które chcemy zaproponować Państwu wyposażone są w elastyczne przylepcorzepy oraz w elastyczne boki produktu. Połączenie tych dwóch cech umożliwia idealne dopasowanie produktu w przedniej części co przekłada się na komfort pacjenta oraz komfort pracy personelu. Należy również nadmienić, że rozwiązanie, które zawarte jest w SIWZ „podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy” stosowane jest tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek na rynku polskim. Utrzymanie takiego wymogu przeczy zasadom uczciwej konkurencji, gdyż wskazuje konkretnego, jednego wykonawcę. Dopuszczenie do postępowania tylko i wyłącznie jednego wykonawcy działa na szkodę szpitala – brak konkurencyjnych ofert, negatywnie przekłada się na kondycję finansową Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „…falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr12

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 6): podkładów  chłonnych w rozmiarze 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymaga

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja: 7): myjki w kształcie rękawicy o wymiarach co najmniej 24 x 15 cm, podfoliowane od wewnątrz dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony skóry pacjenta oraz personelu medycznego, pakowane a’175 z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1; pozycja: 5): pieluchy anatomiczne o chłonności co najmniej 1600g zgodnie z normą ISO 11948-1, które nie posiadają badania metodą NAFC, pakowane a’46 z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia sztukowego? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ typu, cytuje: „…Retencja według NAFC 410g…” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP. Organizacja NAFC jest organizacją prywatną której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP. Produkty TENA i ich retencja badana jest metodą 19-48-01, która posiada inną metodologię badania stąd też przedstawione są inne wyniki.

Odpowiedź Zamawiającego:  zgodnie z zapisami  SIWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga przedłożenia kart danych technicznych wystawionych przez producenta, nie wprowadza wymogu jawności.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa