Numer sprawy  ZP 11/18                                                                                                      02.07.2018r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 11/18     Nazwa zadania:  Dostawa środków dezynfekcyjnych  dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku..

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 2 poz. 26 i 27 i dopuści:

Ściereczki włókninowe z włókniny o gramaturze 70g/m2, perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropo pochodnych. Szerokość odcinka 34 cm, długość 30 cm, ilość odcinków: 100 sztuk.Waga inna niż 0,8K. oraz Dyspenser do chusteczek, kompatybilny do zaproponowanych przez nas chusteczek

lub

Ściereczki włókninowe z włókniny o gramaturze 70g/m2, perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropo pochodnych. Szerokość odcinka 18 cm, długość 25cm, ilość odcinków: 300 sztuk.Waga inna niż 0,8K. oraz Dyspenser do chusteczek, kompatybilny do zaproponowanych przez nas chusteczek

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego  - nie, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 32 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki bezalkoholowe  nasączone 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego  - nie, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 33 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty (13727, 13624, 14476) bez cytrynowego zapachu, bez opinii Famed
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 1 minuty (13727, 13624, 14476) bez cytrynowego zapachu, bez opinii Famed

Odpowiedź Zamawiającego  - nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie  nr 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 2 poz. 36 i dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, opakowanie 100 sztuk.

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, opakowanie 100 sztuk

PS. CZY ZAMAWIAJĄCY NIE POPEŁNIŁ OMYŁKI PISARSKIEJ PISZĄC, ŻE CHCE GAZIKI DO DEZYNFEKCJI W ROZMIARZE 60X60 CENTYMETRÓW?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie, poprawny rozmiar 6 x 6 cm.

Pytanie  nr  5  Zadanie nr 2, poz. 5

Ze względu na fakt, iż w w/w pozycji Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu w opakowaniu 2 kg z aktywatorem, który według wiedzy Oferenta występuje w opakowaniu 2 l, zwracamy się z prośbą o określenie jaką ilość aktywatorów o pojemności 2 l należy wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego  - 4 sztuki.

Pytanie  nr 6  Zadanie nr 2, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  preparatu na bazie nadwęglanu sodu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy.

Pytanie  nr 7  Zadanie nr 2, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego do użycia preparatu do mycia i dezynfekcji  wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Z możliwością stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Nie zawierający aldehydów i fosforanów. Posiadający pozytywna opinia firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe.  Spektrum bójcze: B (w tym MRSA) - EN 13727, F (C.Albicans) - EN 13624, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes  simplex, Ebola) –EN 14476 ,Tbc (M. avium) - EN 14348 w czasie 15 min. Produkt przebadany wg. Norm z obszaru medycznego w fazie 2.1. Produkt na bazie diamin i czwartorzędowych związków amonowych, bez zawartości alkoholu. Opakowanie o poj. 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy.

Pytanie  nr 8  Zadanie nr 2,poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji  chusteczek na bazie alkoholi  do dezynfekcji małych powierzchni w tym powierzchni wrażliwych wykonanych ze szkła akrylowego i syntetycznej skóry, bez aldehydów, barwników i substancji zapachowych. Chusteczki o wymiarach 18 cm x 20 cm. Skład: etanol, propan-1-ol, propan-2- , n-alkyl-aminopropyl-glycyna. Spektrum działania: B (EN 13727), F (13627) w czasie 30 sek, V (HIV, HBV, HCV) - 30 sek, Polioma - 5 min, Rota - 1 min. Praktyczny system składania chusteczek zapewnia łatwe dozowanie pojedynczych chusteczek ze szczelnie zamkniętego opakowania typu flow-pack. Chusteczki w opakowaniu po 80 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie  nr 9 Zadanie nr 2, poz. 36

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami w rozmiarze 6x6cm?

Odpowiedź Zamawiającego  - poprawny rozmiar 6 x 6 cm.

Pytanie  nr 10  Zadanie 2 - poz 12 i 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem w pozycji 13 , 1l w pozycji 12?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy.

Pytanie  nr 11  Zadanie 2 - poz 14 i 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, gotowego do użycia, o czasie działania  przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, zawierającego w 100g preparatu: 45g alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem w pozycji 14, 1l w pozycji 15?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy.

Pozostałe SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Sporz. Jolanta Krupa