##### Kluczbork  28.11.2018r.

Numer sprawy  ZP 17/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ   CZ. II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 17/18             Nazwa zadania:

Dostawa materiałów Szewnych oraz opatrunków i obłożeń dla  Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku.

Część I – Dostawa materiałów Szewnych i siatek.

Część II – Dostawa opatrunków i obłożeń.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1  Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 130cm H2O

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 130cm H2O

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 130cm H2O

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 2  Zadanie 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 197cm H20 w strefie krytycznej

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 197cm H20 w strefie krytycznej

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o odporności na przenikanie cieczy 197cm H20 w strefie krytycznej

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku o otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 3 Zadanie 4 pozycja.3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z 5 warstwowej włókniny SSMMS, kolor niebieski, odporność na przenikanie cieczy 40,5 H2O?

Odpowiedź Zamawiającego:  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 4  – Zadanie 4 pozycja.3, 4

Czy Zamawiający dopuści krój rękawa prosty, szwy ultradźwiękowe trzyścieżkowe, fartuch zawinięty w serwetę włókninową w rozmiarze 60cm x 60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 5 – Zadanie 4 pozycja.3-4

Czy Zamawiający dopuści indywidualną lamówkę dla danego rozmiaru zamiast oznaczenia rozmiaru w postaci wszywki?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 6 –Zadanie 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, kolor niebieski, o odporności na przenikanie cieczy 50,47cm H2O?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 7 -  Zadanie 4 pozycja.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w 3 warstwowej włókniny SMS, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu / na rękawach 38g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 66 H2O, strefa mniej krytyczna 50,5 H2O?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 8 -  Zadanie 4 pozycja.4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany w 5 warstwowej włókniny SSMMS o gramaturze 45g/m2, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu / na rękawach 38g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 65 H2O, strefa mniej krytyczna 53,3 H2O?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Aktualny termin składania ofert to:  04.12.2018r godz. 11:00

Termin otwarcia ofert  to:  04.12.2017r godz. 11:15

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa