| CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIK NR 7 ZADANIE NR 1 Nici chirurgiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A ) Nici chirurgiczne , niewchłanialne , monofilamentowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | JM | Wielkość | Cena | Cena | Wartość | Wartość | Nr. kat/ |
|  | Postać |  | zamów. | jedn. | jedn. | netto | brutto | kod produktu |
|  |  |  | ( w sasz.) | netto | brutto |  |  |  |
| 1 | 2/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 75 cm | sasz | 636 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 45 cm | sasz | 72 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 75 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 75 cm | sasz | 804 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 45 cm | sasz | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 75 cm | sasz | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 45 cm | sasz | 96 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 45 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 | 4/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 75 cm | sasz | 84 |  |  |  |  |  |
| 10 | 4/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 45 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | 4/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 75 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 5/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 45 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| B) Nici chirurgiczne , wchłanialne z kwasu poliglikolowego , plecionka powlekana polikaprolaktonem i steartnianem wapnia , czas wchłaniania ok 42 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 igła okrągła, 1/2 koła, 48mm , 90 cm | sasz. | 60 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 30mm , 75 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 igła okrągła, 1/2 koła, 37mm , pogrubiona, 90 cm | sasz | 96 |  |  |  |  |  |
| 16 | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 48mm , 90 cm | sasz | 324 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2, igła okrągła, 1/2 koła, 48mm , 90 cm | sasz | 516 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2/0 bez igły 150 cm | sasz | 264 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2/0 , igła okrągła, 1/2 koła , 22 mm 75 cm | sasz | 156 |  |  |  |  |  |
| C) Nici chirurgiczne wchłanialne z kwasu poliglikolowego, plecionka powlekana poliglikonatem i stearynianem wapnia , o średnim okresie wchłaniania 60-90 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2, igła okrągła, 1/2 koła, 40mm, pogrubiona , 90 cm | sasz | 144 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2, igła okrągła, 1/2 koła, 48mm, 90 cm | sasz | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | 3/0, igła okrągła, 1/2 koła, 17mm , 70 cm | sasz | 552 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1, igła okrągła, 1/2 koła, 40mm, 75 cm | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |
| 24 | 5/0, igła okrągła, 1/2 koła, 17mm , 75 cm | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2/0 , igła okrągła, 1/2 koła , 26 mm 75 cm | sasz. | 36 |  |  |  |  |  |
| D) Nici chirurgiczne , wchłanialne , powlekane mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia , o czasie wchłaniania 60 -70 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 0 ½ koła okrągła wzmocniona 26 mm 70 cm | sasz | 48 |  |  |  |  |  |
| 27 | 0 ½ koła okrągła wzmocniona 30 mm 70 cm | sasz | 96 |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 ½ koła okrągła wzmocniona 37 mm 90 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 ½ koła okrągła wzmocniona 40 mm 90 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 30 | 2/0 bez igły 2 x 70 cm | sasz | 144 |  |  |  |  |  |
| 31 | 2/0 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 22 mm 70 cm | sasz | 84 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2/0 ½ koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 26 mm 70 cm | sasz | 48 |  |  |  |  |  |
| 33 | 3/0 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym 22 mm 70 cm | sasz | 192 |  |  |  |  |  |
| 34 | 3/0 bez igły 2 x 70 cm | sasz | 344 |  |  |  |  |  |
| 35 | 2 1/2 koła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona) 40 mm 75 cm | sasz | 12 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2 ½ koła okrągła 48 mm 75 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 37 | 0 bez igły 2 x 70 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 38 | 0 5/8 koła okrągła 26 mm 75 cm | sasz | 60 |  |  |  |  |  |
| E) Nici chirurgiczne , syntetyczne , monofilamentowe , czas wchłaniania 180-210 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0 1/2 koła okrągła 30 mm 75 cm | sasz | 36 |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 1/2 koła okragła wzmocniona 40 mm 70 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 1/2 koła okrągła wzmocniona 40 mm 90 cm | sasz | 120 |  |  |  |  |  |
| 42 | 2 ½ koła okrągła wzmocniona 40 mm 90 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 43 | 2 ½ koła okrągła 48 mm 90 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2/0 1/2 koła igła okrągła 65 mm 90 cm | sasz | 48 |  |  |  |  |  |
| 45 | 2/0 , igła okrągła, 1/2 koła , 26 mm 75 cm | sasz | 216 |  |  |  |  |  |
| 46 | 3/0 1/2 koła igła okrągła rozwarstwiająca 26 mm 75 cm | sasz | 72 |  |  |  |  |  |
| G) Nici niewchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowe , polipropylenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3/0 1/2 koła igła okrągła 26 mm 75 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| 48 | 3/0 1/2 koła igła okrągła 22 mm 75 cm | sasz | 48 |  |  |  |  |  |
| 49 | 2/0 1/2 koła okrągła 26 mm 75 cm | sasz | 129 |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 1/2 koła igła okrągła 26 mm 75 cm | sasz | 36 |  |  |  |  |  |
| 51 | 4/0 1/2 koła igła okrągła 17 mm 75 cm | sasz | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………..……. Data podpis Oferenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ZADANIE NR 2 siatki chirurgiczne przepuklinowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. Opis J. m. Ilość Cena netto Cenna brutto Wartość netto Wartość brutto Nr kat./kod produktu 1 Siatka przepuklinowa lekka o gramaturze 35g/m2 o wymiarach 10x15 wykonana z przędzy monofilamentowej polipropylenowej pokryta warstwą tytanu. Grubość siatki 0,30mm. Wielkość oczek w siatce - 1mm. Możliwość użycia w każdej metodzie operacyjnej, łącznie z pozycjonowaniem przezotrzewnowym i wewnątrzotrzewnowym. Porowatość 61%. Grubość włókna 90μm. szt 5 2 Siatka przepuklinowa polipropylenowa monofilamentowa 8x13cm, sterylna. Ultralekka, gramatura 35g/m2. Powierzchnia porów 4mm2. Grubość siatki 0,42mm. Siła zrywająca 180N. Wyrób zapakowany w podwójną torebkę folia-papier. szt 100 3 Siatka przepuklinowa polipropylenowa monofilamentowa 10x15cm, sterylna. Ultralekka, gramatura 35g/m2. Powierzchnia porów 4mm2. Grubość siatki 0,42mm. Siła zrywająca 180N. Wyrób zapakowany w podwójną torebkę folia-papier. szt 5 4 Siatka przepuklinowa polipropylenowa monofilamentowa 25x25cm, sterylna. Ultralekka, gramatura 35g/m2. Powierzchnia porów 4mm2. Grubość siatki 0,42mm. Siła zrywająca 180N. szt 1 |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………….                                                                             ………………………………………………………

Data                                                                                                                                      podpis Oferenta