CZĘŚĆ II

ZAŁACZNIK NR 8

Zadanie nr 1 opatrunki

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana , niejałowa w składkach po 100 mb, 17 nitkowa, szerokość a 90 cm | mb | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza bawełniana jałowa , 13 nitkowa a 1/2m x 1m | szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza bawełniana jałowa , 13 nitkowa a 1m x 1m | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 5 cmx 5cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 0,69g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 7 cmx 7 cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 1,35g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 9500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 9 cmx 9 cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 2,23g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 6500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 7,5cm x 7,5 cmx 100 szt / wyrób medyczny klasy IIa, /min. Gramatura 1 szt kompresu 1,65g | op | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 10 cm x 10 cm x 100 szt / wyrób medyczny klasy Iia reg. 7 / min. Gramatura 1 szt kompresu 2,59 g | op | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 5 cm x 5 cm x 100 szt / wyrób medyczny, klasy IIa, reg. 7 /min.gramatura 1 szt kompresu 0,70g | op | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lignina bielona, arkusze a 60 cm x 40 cm | kg | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 5cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 10cm | szt | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 15cm | szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna , tkana z zapinką , pakowana pojedynczo a 5m x 10cm | szt | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska elastyczna , tkana z zapinką , pakowana pojedynczo a 5m x 15cm | szt | 2700 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska gipsowa, czas wiązania ok.. 4-6 minut a 10cm x 3m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opaska gipsowa o czasie wiązania ok.. 4-6 minut a 3m x 14cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Opaska gipsowa o czasie wiązania ok.. 4-6 minut a 3 m x 20 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, pakowany pojedynczo o wymiarach 25cm x 10cm , pakowane a 25 szt | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, pakowany pojedynczo o wymiarach 30cm x 10cm , pakowane a 25 szt | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, a 5 x 7,2 cm, opakowanie a 100 szt | op | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, niejałowy a 8cm x 1 m | op | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przylepiec na porowatej, przeźroczystej folii , niejałowy a 2,5cm x 5m | op | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przylepiec wykonany z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku a 5m x 2,5cm | szt | 192 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przylepiec wykonany z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku a 5m x 5cm | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Włókninowy, jałowy plaster z nacięciem do mocowania kaniul z dodatkową poduszeczką , a 5,0-6,0cm x 7,2-8,0cm | Op= 50 szt | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków z klejem akrylowym, a 10cmx10m | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków z klejem akrylowym, a 20cmx10m | szt | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Opaska wyściełająca , wykonana z waty syntetycznej pod opatrunki unieruchamiające a 10cm x 3m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Opaska wyściełająca , wykonana z waty syntetycznej pod opatrunki unieruchamiające a 15cm x 3m | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Podkład higieniczny na rolce , dwuwarstwowy wykonany z folii polietylenowej o grubości foli 16UM oraz warstwy bibułowej o gramaturze 24g/m2, obie warstwy połączone klejem zapobiegającym rozwarstwieniu podkładów. Szerokość 51 cm z perforacją do 50 cm , długość rolki 40 m | szt | 370 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Serweta bawełniana, niejałowa,17 nitkowa, 4 warstwowa,z elementem kontrastującym RTG a 42-45cm x 42-45cm / wyrób medyczny, klasy IIa, / | szt | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Wata opatrunkowa ( bawełniano-wiskozowa ) a 500g | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Serweta jałowa dwuwarstwowa podfoliowana 90x75cm o minimalnej gramaturze 56g/m2 z przylepcem. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Serweta jałowa z otworem 6x8 , przylepna , rozmiar 60 x 50 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Serweta samoprzylepna 45cmx40cm , dwuwarstwowa o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni , niejałowa | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Serweta gazowa z nitką RTG 45cmx70cm , jałowa | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sterylna serweta z regulowanym otworem 2x 75x45cm z otworem prostokątnym 7,5cm x 10cm o gramaturze 56g/m2. | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Seton jałowy 2 m x 1 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Seton jałowy 2 m x 2 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Jałowy tupfer kula 15x15cm z gazy 17-nitkowej o gramaturze min. 23g/m2 z nitką RTG. Opakowanie typu blister zawierający 5szt tupferów. Sterylizowane parą wodną. | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Jałowy tupfer groszek 12x12cm z gazy 17-nitkowej o gramaturze min. 23g/m2 z nitką RTG. Opakowanie typu blister zawierający 5szt tupferów. Sterylizowane parą wodną. | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Jałowy pakiet kompresów 10x10cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej o gramaturze min. 23g/m2. Opakowanie typu blister zawierające 10szt kompresów. Sterylizowane parą wodną. Gramatura jednego kompresu min. 2,89g. | op | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Jałowa serweta z gazy 17-nitkowej 4-warstowa z nitką RTG 45x45cm – 5szt. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z min. 2 samoprzylepnymi etykietami TAG do dokumentacji medycznej. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Jałowe kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 7,5x7,5cm – 10szt. Minimalna gramatura jednego kompresu 1,65g. | op | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Jałowy pakiet kompresów z gazy 17-nitkowej 12-warstwowych 10x10cm z nitką RTG – 40szt. kompresów. Minimalna gramatura jednego kompresu 3,02g. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa z min. 2 samoprzylepnymi etykietami TAG do dokumentacji medycznej. | op | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Jałowy pakiet kompresów z gazy zawierający: 40 kompresów z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 10x10cm z nitką RTG o minimalnej gramaturze jednego kompresu 3,02g 10 kompresów z gazy 17-nitkowej 12-warstwowej 7,5x7,5cm z nitką RTG o minimalnej gramaturze jednego kompresu 1,75g Pakiet sterylizowany parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 - wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                                                 ……………………………………………….

Data                                                                                                                                                Podpis Oferenta

Zadanie 2 zestawy  opatrunki.

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do zakładania szwów (opakowanie typu twardy blister dwukomorowy) o składzie: - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75x45cm do rozłożenia zestawu, bibułowo-foliowa o gramaturze 42g/m2 - Imadło metalowe 13cm - Pęseta chirurgiczna metalowa 12,5cm - Nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm - Pęseta plastikowa 13cm - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm 4-warstwowe 30g/m2 – 5szt - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule, min gramatura 23g/m2 – 3szt Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do wkłucia lędźwiowego (opakowanie typu twardy blister trójkomorowy) o składzie: - Strzykawka 3ml - Strzykawka 5ml Luer Lock - Pęseta anatomiczna plastikowa 13cm - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 10szt. - Igła 0,5x25mm - Igła 1,2x40mm - Opatrunek z wkładem chłonnym 5x7,2cm, klej hypoalergiczny z syntetycznego kauczuku - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75x45cm do rozłożenia zestawu, gramatura 42g/m2 - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana 50x60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 10cm, gramatura 56g/m2 Opakowanie typu twardy blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do zmiany opatrunku (opakowanie typu twardy blister trójkomorowy) o składzie: - Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm 4-warstwowe 30g/m2 – 2szt - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule z gazy o min. Gramaturze 23g/m2 – 6szt - Pęseta plastikowa zielona 13cm - Pęseta plastikowa niebieska 13cm Opakowanie typu twardy blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny zestaw do usuwania szwów (opakowanie typu twardy blister trójkomorowy) o składzie: - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule o min gramaturze 23g/m2 – 6szt - Rękawice lateksowe rozmiar M – 1 para - Pęseta plastikowa 13cm - Ostrze Stitch Cutter 11cm do szwów Opakowanie typu twardy blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego (opakowanie typu twardy blister dwukomorowy) o składzie: - Kompres gazowy 7,5x7,5cm 17-nitkowy 8-warstwowy – 10szt, min. Gramatura 1 kompresu 1,24g - Tupfer 17-nitkowy 20x20cm kula – 10szt. - Imadło metalowe 13cm - Pęseta anatomiczna plastikowa 13cm - Ostrze chirurgiczne nr. 11 - Strzykawka 10ml - Strzykawka 20ml - Igła 0,8x40mm - Igła 1,2x40mm - Serweta dwuwarstwowa 75x45cm do rozłożenia zestawu, gramatura 42g/m2 - Serweta dwuwarstwowa 75x45cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, gramatura 56g/m2 Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                                                 ……………………………………………….

Data                                                                                                                                                Podpis Oferenta

Zadanie nr 3  - obłożenia 1

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw dla noworodka o składzie : - serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80x60 cm - podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm o chłonności wg ISO 11948-1min. 1400 ml i wadze min. 65 g - czapeczka dla noworodka bawełniana 12x10cm - kocyk flanelowy 160x75cm Opakowanie typu torbka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylu lub parą wodną . Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE , LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania , wskażnik sterylizacji na opakowaniu. Minimum 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do porodu o składzie : - serweta dwuwarstwowa pod pośladki w formie kieszeni 113x90cm o gramaturze 56g/m2 - serweta trójwarstwowa stanowiąca owinięcie zestawu 150x90cm o gramaturze 73g/m2 - serweta z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m2 80x60cm - serweta z włókniny kompresowej 25x20cm – 6 szt - podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm o chłonności wg ISO 11948-1 min. 1400 ml i wadze min. 65 g - podkład chłonny z pulpy celulozowej 90x60cm o chłonnoci wg ISO 11948-1 min. 2000Ml i wadze min. 95 g Opakowanie typu torbka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylu lub parą wodną . Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE , LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania , wskażnik sterylizacji na opakowaniu. Minimum 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do cesarskiego cięcia o składzie :RS - serweta do cięcia cesarskiego 320x180cm dwuwartswowa o gramaturze 56g/m2 z otworem 35x32 cm z folią chirurgiczną i workiem do zbiórki płynów. - podkład chłonny z pulpy celulozowej 90x60 cm o chłonności wg ISO 11948-1 min. 2000 ml i wadze min 95 g. - serweta na stolik Mayo 145x80cm - serwetki do rąk z włókniny kompresowej 40x20cm – 2 szt Opakowanie typu torbka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylu lub parą wodną . Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1 i PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportów procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE , LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania , wskażnik sterylizacji na opakowaniu. Minimum 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Komplet odzieży operacyjnej wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 45g/m2 składający się z bluzy I spodni. KOLOR ZIELONY LUB NIEBIESKI DO WYROBU. Bluza posiada krótki rękaw I wycięcie w szpic. Na przedzie 3 kieszenie. Spodnie proste z wszystym paskiem w całym obwodzie pasa. Zgodnie z normą PN EN 13795. Do wyboru rozmiary od XS DO XXXL. W rozmiarze XXXL długość rękawa 45 cm , obwód klatki piersiowej 164 cm, długość bluzy 86 cm , obwód pasa 144 cm , długość spodni 120 cm. Wymagane jest przedstawienie karty danych technicznych wystawionej przez producenta w celu weryfikacji wymagań . | op | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                         ……………………………………………………………

Data                                                                                                                         Podpis Oferenta

Zadanie nr 4 obłożenia cz.2

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw podstawowy – serwety nie zawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H20. Skład ; - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80X145 cm - 1 górna samoprzylepna serweta o min. Wym. 150X240 cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. Wym. 170X175 cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. Wym. 75X90 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50 cm - 4 ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną siatką 30x40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentiariuszki o min. Wym. 140X190 cm Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy , numer referencyjny produktu , numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzajacy , że zestaw nie zawiera lateksu. | op | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony – wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włókniną typu Spunlace i gramaturze mi. 70G/m2. Odporność na przenikanie cieszy min. 200 cm H20. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900 % Skład ; - 1 osłona na stolik Mayo o min. Wym. 80X145cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o min. Wym. 150X240cm ( wzmocnienie min. 50X75cm) - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. Wym. 75X90cm ( wzmocnienie min. 45X60cm) - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50 cm - 4 ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną siatką 30x40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. Wym. 140X190cm . Zestaw w opakowaniu typu :folia-papier" , posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajace nazwę dostawcy , numer referencyjny produktu , numer serii i datę ważności | op | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 49 cm H20. Kolor ciemnoniebieski, krój rękawa typu raglan, szwy czterościeżkowe wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, podwójne troki podwinięte i zszyte, zewnętrzne umiejscowione w kartoniku gwarantujacym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szyi zapinany na rzep o długości min. 2X10 cm. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001 | op | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS wzmocniony niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O, wzmacniany wewnętrznie z przodu i na 3/4 rękawów mikroporowatym ( paroprzepuszczalnym) laminatem z polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Kolor ciemnoniebieski, krój rękawa typu raglan, czterościeżkowe szwy wykonane techniką ultradźwiękową , ściągacze rękawów niezawierające bawełny , oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, podwójne troki podwinięte i zszyte, zewnętrzne umiejscowienie w kartoniku gwarantującyn zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm , w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy , numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001 | op | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                         ……………………………………………………………

Data                                                                                                                               Podpis Oferenta

Zadanie nr 5 opatrunki do pompy

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek z luźno tkanej gazy ze środkiem bakteriobójczym PHMB do wypełnienia ran o wymiarze min. 15x17cm a'2szt | op | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek siatkowy nasączony miodem manuka 10cm x20cm a'10szt | op | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek siatkowy nasączony miodem manuka 10cm x10cm a'10szt | op | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny opatrunek w formie gąbki do wypełnienia rany o wymiarach min. 16x24x2cm x 1szt. | szt | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny opatrunek w formie gąbki do wypełniania rany o wymiarach min. 10x15x2cm x 1szt | szt | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Transparentny film do mocowania opatrunku o wymiarach 15x20cm x 1szt | szt | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Transparentny film do mocowania opatrunku o wymiarach 20x30cm x 1szt | szt | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Transparentny film do mocowania opatrunku rolka 5cm x 10m x 1szt | szt | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dren silikonowy płaski z otworami na całej długości służący do odbierania wysięku z rany o wymiarze ok 10x200mm x 1szt | szt | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Port z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzieline z rany z folią samoprzylepną o wymiarach. ok.10x12cm x 1szt | szt | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowy zbiornik na wydzielinę, ze środkiem żelującym oraz filtrem przeciwbakteryjnym o pojemności 800ml x1szt | szt | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 60ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Hydrożel 120g x 1szt. Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40-60ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Hydrożel 120g x 1szt. | szt | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 40ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Płyn 500ml x 1szt. | szt | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw opatrunków "brzuszny" x1szt | szt | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozgałęźnik, trójnik Y stosowany w leczeniu ran mnogich u jednego pacjenta x 1szt | szt | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przewód ssący łączący dren/port ze zbiornikiem x 1szt. | szt | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                         ……………………………………………………………

Data                                                                                                                         Podpis Oferenta