##### Kluczbork, 23.04.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 09/19  Nazwa zadania:  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku  dla Powiatowego Centrum Zdrowia  w Kluczborku..

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 4 poz. nr 21-24

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycjach rękawic o poziomie AQL – równym 1.0, również gwarantującym odpowiednią jakość produktu. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  2  do wzoru umowy:

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 1 ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy a mające realny wpływ na cenę produktów dostarczanych w ramach umowy przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Prosimy o zmianę § 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. Ceny i nazwy na fakturze muszą być zgodne z załącznikiem do oferty. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne dostawy, do faktury należy dołączyć fakturę w formie elektronicznej zawierającą treść oryginału faktury.” UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca ze zmiany podatku VAT następować powinna bez konieczności spisywania aneksu do umowy, jako następująca ex lege.

Odpowiedź Zamawiającego: zamawiający wyraża zgodę.

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz do wysokości 10% w § 6 ust. 4 pkt 3) i 4). UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Prosimy o wykreślenie zapisu § 6 ust. 1 pkt 2) projektu umowy. UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy pozostałe punkty przywołanego ustępu oraz możliwość dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego w sposób wyczerpujący zaspokajają roszczenie o naprawienie szkody po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Prosimy o wykreślenie z § 7 ust. 5 projektu umowy następującej treści: „Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” UZASADNIENIE: W opinii Wykonawcy art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w sposób wyczerpujący zabezpiecza interes Zamawiającego w tym zakresie a dodatkowa zgoda samego Szpitala w oparciu o przywołaną regulację jest zbędna.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Prosimy o modyfikację zapisu § 6 ust. 1 pkt 3) i 4) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  3  zadanie 1 pozycja 13

1. Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR  długościach:  20 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  4

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z zadania 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy

Pytanie nr  5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z zadania nr 1 pozycję nr

| 233 | WKŁADY JEDNORAZOWE (TUBUSY) DO WSTRZYKIWACZY AUTOMATYCZNYCH MALLICRODT CT9000 W SKŁADZIE: A) WKŁAD O POJEMNOŚCI 200ML B) - ZŁĄCZE SZYBKIEGO NAPEŁNIANIA C) ZŁĄCZE NISKIEGO CIŚNIENIA, O DŁUGOŚCI 150CM I WYTRZYMAŁOŚCI NA CIŚNIENIE 375 PSI | SZT | 840 |
| --- | --- | --- | --- |

do osobnego pakietu i utworzy z niej zadanie nr 5? Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego  -  nie wyrażamy zgody

Pytanie nr  6 Dotyczy zapisów umowy:

§ 6 ust. 1.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

§ 6 ust. 1.2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto za dana dostawę?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

§ 6 ust. 1.3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

§ 6 ust. 1.4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

§ 7 ust. 3: Zamawiający wskazuje, że termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną dostawę, podczas gdy „termin płatności faktur” jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin płatności wynosi 60 dni – minimalny 30 dni.

Pytanie 7

W nawiązaniu do zapisów art. 29 ust 3 Pzp, wnioskujemy o wyłączenie Pozycji 233 z Zadania nr 1 do osobnego zadania lub o możliwość oferowania każdej z 240 Pozycji Zadania nr 1 oddzielnie.

UZASADNIENIE:

Zamawiający przewidział dla Zadania nr 1 niezwykle zróżnicowany asortyment i opisał go w 240 (dwieście czterdzieści !) Pozycjach.

Dobór asortymentu wyszczególnionego w 240 Pozycjach Zadania nr 1 oraz przewidziana przez Zamawiającego  niepodzielność tego Zadania, uniemożliwia większości z potencjalnych Wykonawców złożenie w przedmiotowym postępowaniu oferty niepodlegającej odrzuceniu, co może stwarzać wrażenie nieuzasadnionego faworyzowania wyłącznie tych Wykonawców, którzy w swoim portfolio posiadają aż 240 zróżnicowanych produktów i są w stanie zaoferować wszystkie bez wyjątku produkty, nabywane przez Zamawiajacego w Zadaniu nr 1.

Pozytywna odpowiedź na Pytanie 1 umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców i zagwarantuje Zamawiającemu podniesienie konkurencyjności prowadzonego postepowania, co ostatecznie będzie miało korzystne znaczenie dla finansów placówki Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego  -  nie wyrażamy zgody

Pytanie 8

Czy, zgodnie z zapisami art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 233 Zadania nr 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na jednorazowe, sterylne, posiadające certyfikat CE i atestowane przez producenta wkłady jednorazowe (tubusy) do wstrzykiwaczy automatycznych Mallinckrodt CT9000 w składzie: A) wkład o pojemności 200 ml B) złącze szybkiego napełniania C) złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm i wytrzymałości na ciśnienie 350 PSI ?

UZASADNIENIE:

Opisane w Pytaniu 2 wkłady dostarczane są w ogromnych ilościach (setki tysięcy), od około 10 lat, do Użytkowników wstrzykiwaczy automatycznych CT9000 firmy Mallinckrodt na terenie Polski, bez żadnych reklamacji czy zastrzeżeń ze strony ich Użytkowników.

Do grona stałych Odbiorców wyżej opisanych wkładów (tubusów) należą m.in. Centrum Onkologii Instytut w Gliwicach, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Szpital Wojewódzki Św. Łukasza w Tarnowie, Powiatowy ZOZ w Starachowicach,             SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem, Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu, SP ZOZ w Brzesku, SPZ ZOZ w Nisku, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdrój, Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku i wiele innych, wiodących placówek służby zdrowia.

Nadmienić należy, że wnioskowane ciśnienie 350 PSI jest w zupełności wystarczające, wręcz z dużym marginesem bezpieczeństwa, gdyż wstrzykiwacz CT 9000 podczas iniekcji generuje maksymalne ciśnienie na poziomie 300 PSI.

Odpowiedź Zamawiającego  -  nie wyrażamy zgody

Pytanie 9

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 2 § 1 wzoru umowy (cyt.):

- Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu, który należy dostarczyć). Dostawca nie może odmówić dostawy powołując się na jej małą wartość.

i nada mu proponowane brzmienie:

- Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu, który należy dostarczyć). Dostawca nie może odmówić dostawy powołując się na jej małą wartość, jednak składane zamówienia nie mogą generować potrzeby dekompletowania przez Dostawcę fabrycznych opakowań zbiorczych przewidzianych dla zamawianego produktu.

UZASADNIENIE:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, jaki Zamawiający zakontraktuje np. w ramach Pozycji 233 Zadania nr 1 przedmiotowego postępowania jest konfekcjonowany i dostarczany do Użytkowników w fabrycznych opakowaniach zbiorczych, każde zawierające określoną ilość tych artykułów (np. 20, 25, 50 jednorazowych wkładów/tubusów).

Naruszanie (dekompletowanie) zabezpieczonych, oryginalnych opakowań fabrycznych w celu spełnienia wymogu Zamawiającego o tym, aby dostarczano mu sprzęt w ilości innej, niż ilość przewidziana przez producenta w  opakowaniu zbiorczym, generować może ryzyko naruszenia powłok kartonów i idący za tym brak sterylności dostarczanych materiałów, czyli ostatecznie – powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia badanych Pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego : zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie znaczenia treści ust. 1 ppkt. 2) § 6 wzoru umowy i wyjaśnienie, co konkretnie Zamawiający rozumie pod pojęciem nienależytego wykonania umowy ?

W przypadku braku możliwości złożenia przez Zamawiającego wspominanych powyżej, precyzyjnych wyjaśnień, wnioskujemy o całkowite wykreślenie z § 6 wzoru umowy cytowanego poniżej zapisu z ust. 1 ppkt. 2):

1.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	(…)

2)	z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto za daną dostawę

UZASADNIENIE:

Zapis w obecnym brzmieniu jest niejasny i nie precyzuje sytuacji, jakie mogą zostać uznane za „nienależyte wykonanie umowy”. W efekcie może to prowadzić do nadużyć w interpretacji i nieuzasadnionego naliczania Dostawcy wysokich kar.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Pytanie 11

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści ust. 1, ppkt. 3 § 6 wzoru umowy (cyt.):

1.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	(…)

2)	(…)

3)	z tytułu odstąpienia od wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy  w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia (łącznej maksymalnej wartości brutto określonej w § 1 ust. 5),

4)	(...)

i nada mu proponowane brzmienie:

1.	Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	(…)

2)	(…)

3)	z tytułu odstąpienia od wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia (łącznej maksymalnej wartości brutto określonej w § 1 ust. 5),

4)	(...)

UZASADNIENIE:

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że kary jakie potencjalnie mogą zostać nałożone na Wykonawcę za zawinione lub niezawinione przez niego uchybienia w realizacji umowy i/lub w efekcie jej rozwiązanie, muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnej mierze nie powinny być wygórowane. Nie powinny też być naliczane od tej części umowy, która została wykonana należycie i z najwyższą starannością. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że Zamawiający w projekcie umowy nie przewidział czynników tzw. siły wyższej, na które Wykonawca nie ma wpływu. Zapis ustępu 1, ppkt. 3 § 6 wzoru umowy o postulowanej, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, którego §2 stanowi o tym, iż (cyt.): Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego  : zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  12

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, membrana w kolorze czerwony, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z zadania 3  i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr  14  Zadanie nr 1, pozycja 9-12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 20-30ml- pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 15  Zadanie nr 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości  20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-FlexTip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 16 Dotyczy: ZP 09/19, Zadanie nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej  zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty  tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-12 oraz pozycji 58 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr  18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr  19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 oraz pozycji 12 z Zadania nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr   20 Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź Zamawiającego:  wyrażamy zgodę

Pytanie nr  21

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

Dotyczy Parametry Techniczne:

Pytanie nr 22  Dot. zadania nr 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych z fałdą do sterylizacji w rozmiarze 7,5 x 3,0 /100 m, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: tak

Pytanie nr  23 Dot. zadania nr 2, poz. 1-11

- Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy, dopuszczamy

- Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

- Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 3 rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkowania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

- Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

- Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2  zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

- Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

Pytanie nr 24  Zadanie 1, poz. 1-233

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie składania oferty na wybrane pozycje z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyrażamy zgody

Pytanie nr  25  Zadanie 1, poz. 21-23

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu typu wąsy , w rozmiarze uniwersalnym” o wymiarach : rozstaw pomiędzy kaniulami donosowymi ok.  1 cm, długość kaniuli ok. 13-14 mm, średnica kaniuli ok. 3-4 mm, długość drenu 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  26  Zadanie 1, poz. 21-23

Czy zamawiający dopuści opakowanie bez oznakowania kolorystycznego rozmiatu, a w formie cyfry lub litery?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  27  Zadanie 1, poz. 50

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr  28  Zadanie 1, poz. 50

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 29   Zadanie 1, poz. 50

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie wymagamy, dopuszczamy

Pytanie nr 30   Zadanie 1, poz. 78

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 31    Zadanie 1, poz. 92

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 32    Zadanie 1, poz. 96-100

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy bez nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu. Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu , natomiast znacznie ogranicza konkurencję, powodując na etapie składania ofert wyeliminowanie wielu oferentów . Wymóg ten wpłynie na ceny produktu zaoferowane Zamawiającemu i otrzymane wyceny będą wyższe w stosunku do wartości rynkowej.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 33    Zadanie 1, poz. 96-100

Czy Zamawiający dopuści sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem bezpośrednio na ostrzu, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz numerem  LOT, datą ważności i produkcji oraz metodą sterylizacji, blister aluminiowy posiada kołnierz ułatwiający otwarcie, na opakowaniu zbiorczym nazwa producenta oraz importera a także pozostałe dane o rozmiarze ostrza, jego kształcie i ponownie nr LOT z datą produkcji i ważności i metodą sterylizacji , pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 34     Zadanie 1, poz. 96-100

Czy zamawiający dopuści aby rozmiar oraz kształt ostrza widoczny był na opakowaniu zbiorczym (100 szt) –opakowanie zbiorcze : kartonik z dyspenserem – kształt ostrza na opak. zbiorczym przedstawiony w formie piktogramu, jednocześnie rozmiar podany na opakowaniu jednostkowym w formie aluminiowego blistra i dodatkowo wygrawerowany na ostrzu, aluminiowe opakowanie jednostkowe umożliwia również szybką i łatwą identyfikację kształtu ostrza- widoczny odcisk kształtu (kształt ostrza jest ściśle powiązany z rozmiarem)?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  35  Zadanie 1, poz. 131

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr  36   Zadanie 1, poz. 182-185

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 37   Zadanie 1, poz. 230

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 38  Zadanie 1, poz. 231

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr  39  Zadanie 1, poz. 231

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki,  pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualne w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 40   Zadanie 1, poz. 2,21-23,32,51-52,73,78,86-90,95-100,131,163,165,172,182-185,201,230-231,

Czy zamawiający wydzieli poz. . 2,21-23,32,51-52,73,78,86-90,95-100,131,163,165,172,182-185,201,230-231 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 41   Zadanie 3, poz. 3-5,11,29-30,34

Czy zamawiający wydzieli poz.1-23-5,11,29-30,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 42  Zadanie 3, poz.3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  43 Zadanie 3, poz.3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przyrząd w całości wolny od PCV

Pytanie nr 44 Zadanie 3, poz.3

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 45   Zadanie 3, poz.3,4

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS oraz IS bursztynowego bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że  kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym  trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Zadania nr 3. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania 3  mogłoby  skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  46   Zadanie 3, poz.4

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC  55 mm , z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  47  Zadanie 3, poz.4

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania IS bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przyrząd  do przetaczania w całości wolny od PCV

Pytanie nr  48  Zadanie 3, poz.4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania IS bursztynowy bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 49    Zadanie 3, poz.5

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 50   Zadanie 3, poz.5

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przyrząd  do przetaczania w całości wolny od PCV

Pytanie nr  51   Zadanie 3, poz.5

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  52  Zadanie 3, poz. 11

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 53    Zadanie 3, poz. 29-30

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną i niezmywalną skalą pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  54   Zadanie 3, poz. 30

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 55   Zadanie 3, poz. 34

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy przeliczenie ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 56  Pytanie 1 do zadanie nr 1 pkt 129 – (PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ, 1,15MM.)

Czy zamawiający dopuści PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ 1,14MM?

Pozostałe parametry bez zmian.

Nasza propozycja drenik z niebieskiego fluoroplastiku z uchwytem

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 57 Pytanie 2 do zadanie nr 1 pkt 130 – (PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ 0,9MM.)

Czy zamawiający dopuści PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ 1,02MM?

Pozostałe parametry bez zmian.

Nasza propozycja drenik z niebieskiego fluoroplastiku z uchwytem

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 58  Zadanie 3, poz. 3, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą dwukanałową, standardową, stożkową, z komorą kroplową z medycznego PVC o długości 62 mm (w części przezroczystej 55 mm) bez łącznika do dodatkowej iniekcji. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 59   Zadanie 3, poz. 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą dwukanałową, standardową, stożkową, z komorą kroplową o długości 62 mm (w części przezroczystej 55 mm) bez łącznika do dodatkowej iniekcji.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 60   Zadanie 3, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd  do przetaczania krwi o długości  komory 98 mm (w części przezroczystej 90 mm)? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  61  Zadanie 3, poz. 6, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,

Pytanie nr  62  Zadanie 3, poz. 8- poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylnej obwodowa z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomateriału, poliuretan (PUR), wyposażona w skrzydełka i samozamykający się koreczek portu bocznego z wtopionymi trzema paskami radiocieniującymi, filtrem hydrofobowym , z plastikowo- metalowym zabezpieczeniem w celu zapobiegania przypadkowego ukłuciu igłą. Przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do żyły w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 18 G | 1,30 x 45 | 85 |
| 20 G | 1,10 x 32 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 63   Zadanie 3, poz. 11

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi?

Odpowiedź Zamawiającego: nie

Pytanie nr 64   Zadanie 3, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby kranik pochodził od jednego producenta. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  65 Zadanie 3, poz. 14

Prosimy Zawijającego o dopuszczenie bezpiecznej igły iniekcyjnej zapobiegającą zakłuciu ze integrowanym elementem zabezpieczającym , oznaczenie zgodnie z norma ISO kolorze konektora igły odpowiadające rozmiarowi.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  66  Zadanie 3, poz. 25-28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą odpowiednio: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 67   Zadanie 3, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  68  Zadanie 3, poz. 29-30

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych, które są w całości wykonane z polipropylenu.

Odpowiedź Zamawiającego: nie,  zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr  69  Zadanie 3, poz. 31-33

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby mandryn pochodził od producenta co kaniule. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: nie

Pytanie nr 70  Zadanie nr 1, Pozycja 100

Czy nie zaszła omyłka pisarska i jednostką miary winno być w tej pozycji opakowanie, tak jak w powyższych pozycjach dotyczących ostrzy chirurgicznych?

Odpowiedź Zamawiającego  -op. 100 szt.

Pytanie nr 71    Zadanie nr 1, Pozycja 137-154

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje, aby odłączalny łącznik był koloru mlecznego lub/i transparentnego w celu kontroli wizualnej na całej długości rurki intubacyjnej, jak w rurkach obecnie stosowanych w Państwa placówce?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy transparentne

Pytanie nr 72    Zadanie nr 1, Pozycja 224

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o średnicy wewnętrznej 6mm ze standardową końcówka Yankauer,  długość 300cm, pozostałe zapisy jak w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  73  Zadanie nr 1, Pozycja 119

Czy Zamawiający dopuści pojemnik chirurgiczny zakręcany 60/70ml?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  74  Zadanie nr 1, Pozycja 124

Czy Zamawiający dopuści pojemnik chirurgiczny wciskany? Na rynku nie występują pojemniki  chirurgiczne o pojemności 3L zakręcane.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  75  Zadanie nr 1, Pozycja 239

Czy Zamawiający dopuści pojemnik chirurgiczny zakręcany 200/250ml?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr 76  Zadanie nr 1, Pozycja 239

Czy Zamawiający dopuści pojemnik chirurgiczny wciskany o pojemności 366ml? Na rynku nie występują pojemniki  chirurgiczne o pojemności 300ml zakręcane.

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr 77

Czy zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 11 dopuści wycenę opakowań x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak, dopuszczamy

Składanie ofert :     29.04.2019r. godzina  10;00,

Otwarcie ofert :    29.04.2019r. godzina  10:15

Pozostałe SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy    --------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Sporz. Jolanta Krupa