Załącznik 7

Zadanie nr 1

| 1 | Wyrób medyczny | jednostka | ilość | cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy /producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APLIKATOR Z FILTREM ANTYBAKTERYJNYM 0,45MM POSIADAJĄCY NIERUCHOMĄ OSŁONKĘ OTACZAJĄCĄ NASADKĘ ŁĄCZĄCĄ ZE STRZYKAWKĄ ORAZ ZASTAWKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ LEK PRZED WYCIEKANIEM W POZYCJI ODWRÓCENEJ, SŁUŻĄCY DO POBIERANIA LUB WSTRZYKIWANIE LEKÓW Z LUB DO FIOLEK LUB BUTELEK ZABEZPIECZONYCH PORTAMI | SZT | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2 | BEZLATEKSOWA STAZA J. UŻ. DO POBIERANIA KRWI W KARTONOWYM DYSPENSERZE x25 szt. | OP | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | BUTELKA DO DRENAŻU NISKOCIŚNIENIOWEGO Z DRENEM 250ml | SZT | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | BUTELKA TYP REDON OPAKOWANIE FOLIA-PAPIER, STERYLNA | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | CEWNIK UROLOGICZNY TYP NELATON CH6 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | CEWNIK UROLOGICZNY TYP NELATON CH8 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | CEWNIK UROLOGICZNY TYP NELATON CH10 | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | CEWNIK UROLOGICZNY TYP NELATON CH12 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | CEWNIK UROLOGICZNY TYPU FOLEY 2-DROŻNY , OBUSTRONNIE POKRYTY ELASTOMEREM SILIKONU, OPAKOWANIE PODWÓJNE TYPU FOLIA-FOLIA CHRONIĄCE PRZED WILGOCIĄ, POJ. BALONU 10ML, CH16 | SZT | 530 |  |  |  |  |  |
| 10 | CEWNIK UROLOGICZNY TYPU FOLEY 2-DROŻNY , OBUSTRONNIE POKRYTY ELASTOMEREM SILIKONU, OPAKOWANIE PODWÓJNE TYPU FOLIA-FOLIA CHRONIĄCE PRZED WILGOCIĄ, POJ. BALONU 10ML, CH18 | SZT | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | CEWNIK UROLOGICZNY TYPU FOLEY 2-DROŻNY , OBUSTRONNIE POKRYTY ELASTOMEREM SILIKONU, OPAKOWANIE PODWÓJNE TYPU FOLIA-FOLIA CHRONIĄCE PRZED WILGOCIĄ, POJ. BALONU 10ML, CH20 | SZT | 220 |  |  |  |  |  |
| 12 | CEWNIK UROLOGICZNY TYPU FOLEY 2-DROŻNY , OBUSTRONNIE POKRYTY ELASTOMEREM SILIKONU, OPAKOWANIE PODWÓJNE TYPU FOLIA-FOLIA CHRONIĄCE PRZED WILGOCIĄ, POJ. BALONU 10ML, CH22 | SZT | 45 |  |  |  |  |  |
| 13 | CEWNIK DO HEMODIALIZY, POKRYTY POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ CHLORHEKSYDYNA I SULFADIALZYNA SREBRA. W ZESTAWIE STRZYKAWKA 5 ML Z ZASTAWKĄ HEMOSTATYCZNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ WPROWADZENIE PROWADNIKA BEZ ROZŁĄCZENIA UKŁADU IGŁA-STRZYKAWKA , IGŁA 18GA/6,35XM , PROWADNICA 0,035, 12F, DŁ. 20 CM | SZT | 7 |  |  |  |  |  |
| 14 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH6, 40CM | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH8, 40CM | SZT | 60 |  |  |  |  |  |
| 16 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH10, 40CM | SZT | 900 |  |  |  |  |  |
| 17 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH12, 60CM | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH14, 60CM | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 19 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH16, 60CM | SZT | 600 |  |  |  |  |  |
| 20 | CEWNIK DO ODSYS. DRÓG ODDECH, CH 18, 60CM | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
|  | DOT. POZ 14-20 CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH, 1 OTWÓR CENTRALNY, 2 NAPRECIWLEGŁE OTWORY BOCZNE, ZMROŻONA POWIERZCHNIA, WYKONANY Z POLYOLEFINU (BEZ PCV), KOLOROSTYCZNE I NUMERYCZNE OZNAKOWANIE ROZMIARU NA CEWNIKU I OP. JEDNOSTKOWYM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CEWNIK DO PODAW. TLENU PRZEZ NOS BEZ FTALANÓW, 150CM | SZT | 1400 |  |  |  |  |  |
| 22 | CEWNIK DO PODAW. TLENU PRZEZ NOS PEDIATRYCZNY | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | CEWNIK DO PODAW. TLENU PRZEZ NOS DLA NIEMOWLĄT JAŁOWY | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | CEWNIK UROL. PEZZERA, CH 28 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | CEWNIK UROL. PEZZERA, CH 30 | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 | CEWNIK UROL. PEZZERA, CH 32 | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
|  | DOT. POZ. 24-26 CEWNIK PEZZERA, MIN. 3 OTWORY BOCZNE WYKONANY Z LATEKSU SILIKONOWANEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CEWNIK DO KARMIENIA, CH6, 100CM | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | CEWNIK DO KARMIENIA, CH8, 100CM | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | CEWNIK DO KARMIENIA, CH10, 40CM | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 | CZEPEK CHIRURGICZNY Z GUMKĄ NIEJAŁOWY | SZT | 2600 |  |  |  |  |  |
| 31 | CZEPEK CHIRURGICZNY Z TROKAMI NIEJAŁOWY | SZT | 1200 |  |  |  |  |  |
| 32 | CYTOFIX UTRWALACZ | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 33 | DREN DO SSAKA, KOCÓWKI TYPU LEJEK-LEJEK ANTYZGIĘCIOWE, CH25, DŁ. MIN. 2,1 M | SZT | 90 |  |  |  |  |  |
| 34 | DRENY DO ZEST. DRENAŻ. 1-BUTELKOWEGO, 300X570 MM | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | DREN TROKAR, CH32 | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | DREN TROKAR, CH28 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | KATETER TYPU REDON WYKONANY Z MEDYCZNEGO PCV, STERYLNY, PAKOWANY NA PROSTO – CO ZAPOBIEGA JEGO ODKSZTAŁCANIU I SKRĘCANIU SIĘ, DŁUGOŚĆ MIN.70CM, 10F | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | KATETER TYPU REDON WYKONANY Z MEDYCZNEGO PCV, STERYLNY, PAKOWANY NA PROSTO – CO ZAPOBIEGA JEGO ODKSZTAŁCANIU I SKRĘCANIU SIĘ, DŁUGOŚĆ MIN.70CM, 12F | SZT | 35 |  |  |  |  |  |
| 39 | KATETER TYPU REDON WYKONANY Z MEDYCZNEGO PCV, STERYLNY, PAKOWANY NA PROSTO – CO ZAPOBIEGA JEGO ODKSZTAŁCANIU I SKRĘCANIU SIĘ, DŁUGOŚĆ MIN.70CM, 14F | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | DREN T-KEHR , 100 % SILIKONOWY , PRZEZROCZYSTY , ATRAUMATYCZNE MIĘKKIE ZAKOŃCZENIE DRENU , PASEK KONTRASTUJĄCY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU , DŁUGOŚĆ RAMION OK.200 MM X 500 MM, ZNACZNIKI CO 5 CM, PAKOWANY PODWÓJNIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM SCHODKOWYM, CH12 | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | DREN T-KEHR , 100 % SILIKONOWY , PRZEZROCZYSTY , ATRAUMATYCZNE MIĘKKIE ZAKOŃCZENIE DRENU , PASEK KONTRASTUJĄCY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU , DŁUGOŚĆ RAMION OK.200 MM X 500 MM, ZNACZNIKI CO 5 CM, PAKOWANY PODWÓJNIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM SCHODKOWYM, CH15 | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | DREN T-KEHR , 100 % SILIKONOWY , PRZEZROCZYSTY , ATRAUMATYCZNE MIĘKKIE ZAKOŃCZENIE DRENU , PASEK KONTRASTUJĄCY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI DRENU , DŁUGOŚĆ RAMION OK.200 MM X 500 MM, ZNACZNIKI CO 5 CM, PAKOWANY PODWÓJNIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM SCHODKOWYM, CH18 | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | DREN /RURKA STER./ PCV 180 CM MEDELA VARIO | SZT | 6 |  |  |  |  |  |
| 44 | ETYKIETY 2 X SAMOPRZYLEPNE DO METKOWNICY M-DOQ | SZT | 120 |  |  |  |  |  |
| 45 | ELEKTRODY NEUTRALNE JEDNORAZOWE X 50SZT | OP | 12 |  |  |  |  |  |
| 46 | ELEKTRODA SAMOPRZYLEPNA DO MONITOROWANIA , PIANKOWA, 31-45 X 41-45 MM | SZT | 8000 |  |  |  |  |  |
| 47 | ELEKTRODA DO DEFIBRYLACJI LIFEPAK 1000, JEDNORAZOWE | OP | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELASTYCZNEGO WORECZKA WYPOSAŻONEGO W DRUCIK Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU, KTÓRY UŁATWIA OTWIERANIE WYROBU PO UMIESZCZENIU GO W JAMIE CIAŁA ORAZ ZACHOWANIE W POZYCJI OTWARTEJ. WORECZEK ZOSTAŁ UMIESZCZONY W WYKONANEJ Z TWORZYWA RURCE BEZ TRWAŁEGO PRZYTWIERDZENIA GO DO NIEJ. DZIĘKI TEMU PO WPROWADZENIU EWAKUATORA DO JAMY CIAŁA MOŻLIWE JEST SWOBODNE UŻYWANIE TROKARA W DALSZYM TOKU OPERACJI. DO ZASTOSOWANIA Z TROKAREM O ROZMIARZE 10MM, 200ML | SZT | 35 |  |  |  |  |  |
| 49 | EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z ELASTYCZNEGO WORECZKA WYPOSAŻONEGO W DRUCIK Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU, KTÓRY UŁATWIA OTWIERANIE WYROBU PO UMIESZCZENIU GO W JAMIE CIAŁA ORAZ ZACHOWANIE W POZYCJI OTWARTEJ. WORECZEK ZOSTAŁ UMIESZCZONY W WYKONANEJ Z TWORZYWA RURCE BEZ TRWAŁEGO PRZYTWIERDZENIA GO DO NIEJ. DZIĘKI TEMU PO WPROWADZENIU EWAKUATORA DO JAMY CIAŁA MOŻLIWE JEST SWOBODNE UŻYWANIE TROKARA W DALSZYM TOKU OPERACJI. DO ZASTOSOWANIA Z TROKAREM O ROZMIARZE 10MM, 800ML | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | FARTUCH CHIRURGICZNY JAŁ. Z WŁÓK. Z TEKSTYLNYM ŚCIĄGACZEM NA RĘKAWIE, L | SZT | 130 |  |  |  |  |  |
| 51 | FARTUCH FOLIOWY X100 SZT | OP | 6 |  |  |  |  |  |
| 52 | FARTUCH WIZYTACYJNY Z WŁÓKNINY X10SZT | OP | 60 |  |  |  |  |  |
| 53 | FILTR ANTYBAKTERYJNY ELEKTROSTATYCZNY Z PORTEM DO KAPNOGRAFII STERYLNY | SZT | 860 |  |  |  |  |  |
| 54 | FILTR ELEKTROSTATYCZNY POSIADAJACY WYMIENNIK CIEPŁA I WILGOCI , STERYLNY LUB CZYSTY MIKROBIOLOGICZNE , PEDIATRYCZNY | SZT | 300 |  |  |  |  |  |
| 55 | FILTR ANTYBAKTERYJNY KOMPATYBILNY Z POSIADANYM PRZEZ SZPITAL SSAKIEM ASKIR 30 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | FILTR MIKROBIOLOGICZNY DO SSAKA MEDELA VARIO | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
| 57 | GOTOWE PĘTLE OCZKA DO MIGDAŁKÓW, 0,5MM X 4,8CM | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 58 | IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ TYPU CHIBA, 18G X 20CM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | IGŁA DO BLOKAD NERWOWYCH, 21 X 0,80 X 100SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. PENCIL- POINT, 27G X 90MM | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 61 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. PENCIL-POINT, 26G X 90MM | SZT | 350 |  |  |  |  |  |
| 62 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. PENCIL-POINT, 25G X 90MM | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 63 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. STANDARD, 25G X 90MM | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 64 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. STANDARD, 22G X 90MM | SZT | 300 |  |  |  |  |  |
| 65 | IGŁA ZNIECZ. PODPAJ. STANDARD, 19G X 90MM | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
|  | DOT. POZ. 60-65 - WSZYSTKIE IGŁY DO ZNIECZULEŃ OD JEDNEGO PRODUCENTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IGŁY 1-RAZ.UŻYTKU, 0,7MM X 40MM X 100SZT | OP | 25 |  |  |  |  |  |
| 67 | IGŁA DOSZPIKOWA PEDIATRYCZNA | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | JEDNORAZOWY UNIWERSALNY CZUJNIK SPO2, TECHNOLOGIA NELLCOR PRZEZNACZONY DLA NOWORODKÓW ( MOCOWANIE NA STOPĘ) O MASIE CIAŁA < 3 KG I DOROSŁYCH ( MOCOWANIE NA PALEC) O MASIE > 40 KG, X24SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | JEDNORAZOWY STAPLER OKRĘŻNY, ROZMIAR ZESPOLENIA 25MM, WYSOKOŚĆ ZSZYWKI 4,5 MM | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | JEDNORAZOWY STAPLER OKRĘŻNY, ROZMIAR ZESPOLENIA 25 MM, WYSOKOŚĆ ZSZYWKI 5,3 MM | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | JEDNORAZOWE NOŻYCZKI DO EPISIOTOMII TYPU BRAUN-STADLER, WYKONANE ZE STALI, STERYLNE, 14,5CM | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 72 | KOMPAKTOWY ZESTAW DO GRAWITACYJNEGO I CZYNNEGO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ U OSÓB DOROSŁYCH, WYSKALOWANA KOMORA KOLEKCYJNA O POJEMNOŚCI 1000 ML. WYPOSAŻONY W ZASTAWKĘ WODNĄ, GRUSZKĘ MECHANICZNĄ EWAKUACYJĄ PŁYNY, PŁYNNA REGULACJA SIŁY SSANIA NA POKRĘTLE W ZAKRESIE 0-45 CM H20 ORAZ AUTOMATYCZNE ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA CIŚNIENIA DODATNIEGO I UJEMNEGO, WSKAŻNIK I SKALĘ PRZECIEKU DOOPŁUCNOWEGO, BEZIGŁOWY PORT DO POBIERANIA PRÓBEK. ZESTAW Z MOŻLIWOŚCIĄ WIELOKROTNEGO OPRÓŻNIANIA DO DODATKOWEGO WORKA O POJEMNOŚCI 1000 ML | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | KIELISZEK DO LEKÓW PLASTIKOWY, X75SZT | OP | 380 |  |  |  |  |  |
| 74 | KLIPSY TYTANOWE ROWKOWANE NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ. ROZMIAR M/L KOMPATYBILNE Z KLIPSOWNICAMI O ROZMIARZE SZCZĘK 1,20 - 1,30 MM, 20MAGAZYNKÓW X 6SZT | OP | 25 |  |  |  |  |  |
| 75 | KRANIK ODCINAJĄCY DO TERAPII DOŻYLEJ, TRÓJDROŻNY WYKONANY Z POLIWĘGLANU-TWORZYWA ODPORNEGO NA MECHANICZNE PĘKNIĘCIA ORAZ NA WSZYSTKIE LEKI W TYM RÓWNIEŻ DZIAŁANIE LIPIDÓW I LEKÓW DO CHEMIOTERAPII. KRANIK MA POSIADAĆ PODWÓJNY; WYCZUWALNY I OPTYCZNY IDENTYFIKATOR POZYCJI OTWARTY/ZAMKNIĘTY, JAŁOWY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU O OBJĘTOŚCI WYPEŁNIENIA MAX 0,22 ML. KRANIK MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W TRÓJRAMIENNE POKRĘTŁO UMOŻLIWIAJĄCE SWOBODNĄ I PRECYZYJNĄ OBSŁUGĘ W/W KRANIKÓW. KRANIKI MUSZĄ POSIADAĆ KOLOROWE ZNACZKI (CZERWONY, NIEBIESKI) UMOZLIWIAJĄCE OZNACZENIE KRANIKA W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA DOTĘTNICZEGO LUB DOŻYLNEG. KAŻDE WYJŚCIE FABRYCZNIE ZABEZPIECZONE KORECZKIEM. | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 76 | ŁATWY DO WYKONANIA SZYBKI I WIARYGODNY TEST DO WYKRYWANIA PŁYNU OWODNIOWEGO W WYDZIELINIE POCHWOWEJ | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 77 | ŁĄCZNIK KARBOWANY Z KOMINKIEM OBROTOWYM I PORTEM DO BRONCHOSKOPII | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 78 | MASECZKA CHIRURGICZNA 3 - WARSTWOWA WIĄZANA / Z GUMKĄ NIEJAŁOWA, X50SZT | SZT | 110 |  |  |  |  |  |
| 79 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 0 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 1 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 81 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 2 | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 82 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 3 | SZT | 120 |  |  |  |  |  |
| 83 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA BEZ ZAWORU, NR 4 | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 84 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 4 | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 85 | MASKA TWARZOWA ANESTETYCZNA Z ZAWOREM, NR 5 | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 86 | MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM DLA DZIECI | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 87 | MASKA TLENOWA DLA DOROSŁYCH Z DRENEM | SZT | 580 |  |  |  |  |  |
| 88 | MASKA TLENOWA DLA DZIECI Z DRENEM | SZT | 380 |  |  |  |  |  |
| 89 | MASKA TLENOWA DLA NIEMOWLĄT JEDNORAZOWA | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 90 | MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM DOROŚLI | SZT | 580 |  |  |  |  |  |
| 91 | NEOFLON CANIULA Z PTFE FIOLETOWY ZE ZDEJMOWANYM ELEMENTEM UŁATWIAJĄCYM WPROWADZENIE DO ŻYŁ, 26G 0,6X19MM I PRZEPŁYWIE 13ML/MIN | SZT | 750 |  |  |  |  |  |
| 92 | OPASKA IDENTYFIKACYJNA DLA DOROSŁYCH | SZT | 80 |  |  |  |  |  |
| 93 | ORYGINALNY DREN PŁUCZĄCY DO ZASTOSOWANIA A ARTROPOMPĄ FIRMY KARL STORZ STERYLNY X 10SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 94 | OSŁONA OPERACYJNA NA KOŃCZYNĘ , JEDNORAZOWA, STERYLNA, WYKONANA Z MOCNEGO NIEPRZEMAKALNEGO LAMINATU W KOMPLECIE Z TAŚMĄ LEPNĄ, 22-30CM X 75-80CM | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 95 | OSŁONKA NA GŁOWICE USG DOPOCHWOWA X144SZT | OP | 15 |  |  |  |  |  |
| 96 | OSTRZA CHIRURGICZNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI WĘGLOWEJ , Z RYSUNKIEM OSTRZA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM W SKALI 1:1. NAZWA PRODUCENTA ORAZ ROZMIAR WYGRAWEROWANE NA OSTRZU, CH10 X 100SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 97 | OSTRZA CHIRURGICZNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI WĘGLOWEJ , Z RYSUNKIEM OSTRZA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM W SKALI 1:1. NAZWA PRODUCENTA ORAZ ROZMIAR WYGRAWEROWANE NA OSTRZU, CH11 X 100SZT | OP | 30 |  |  |  |  |  |
| 98 | OSTRZA CHIRURGICZNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI WĘGLOWEJ , Z RYSUNKIEM OSTRZA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM W SKALI 1:1. NAZWA PRODUCENTA ORAZ ROZMIAR WYGRAWEROWANE NA OSTRZU, CH15 X 100SZT | OP | 10 |  |  |  |  |  |
| 99 | OSTRZA CHIRURGICZNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI WĘGLOWEJ , Z RYSUNKIEM OSTRZA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM W SKALI 1:1. NAZWA PRODUCENTA ORAZ ROZMIAR WYGRAWEROWANE NA OSTRZU, CH20 X 100SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 100 | OSTRZA CHIRURGICZNE WYKONANE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI STALI WĘGLOWEJ , Z RYSUNKIEM OSTRZA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM W SKALI 1:1. NAZWA PRODUCENTA ORAZ ROZMIAR WYGRAWEROWANE NA OSTRZU, CH24 X 100SZT | SZT | 12 |  |  |  |  |  |
| 101 | PAPIER DO ASCARD A-4, 112X25 | SZT | 280 |  |  |  |  |  |
| 102 | PAPIER KREPOWY BIAŁY 100 X 100, MIN. 60G/M2 | SZT | 500 |  |  |  |  |  |
| 103 | PAPIER KREPOWY BIAŁY 120 X 120, MIN. 60G/M2 | SZT | 400 |  |  |  |  |  |
| 104 | PAPIER KREPOWY BIAŁY 75 X 75, MIN. 60G/M2 | SZT | 1000 |  |  |  |  |  |
| 105 | PAPIER KREPOWY ZIELONY 100 X 100, MIN. 60G/M2 | SZT | 1000 |  |  |  |  |  |
| 106 | PAPIER KREPOWY ZIELONY 120 X 120, MIN. 60G/M2 | SZT | 600 |  |  |  |  |  |
| 107 | PAPIER KREPOWY ZIELONY 75 X 75, MIN. 60G/M2 | SZT | 1000 |  |  |  |  |  |
| 108 | PAPIER KTG 150/100/150 | SZT | 60 |  |  |  |  |  |
| 109 | PAPIER MITSHUBISHI K-61 B- ORYGINALNY | SZT | 17 |  |  |  |  |  |
| 110 | PAPIER SHILLER CARDIOVIT FT-1, 114X150X64 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 111 | PAPIER USG SONY TYP 2 UPP 110 HD – ORYGINALNY, 110X20 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 112 | PENSETY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 113 | POJEMNIK NA KAŁ Z ŁOPATKĄ | SZT | 320 |  |  |  |  |  |
| 114 | POJEMNIK NA MOCZ JAŁOWY, 100ML | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 115 | POJEMNIK PLASTIKOWY NA ODPADY MED. 10L | SZT | 2500 |  |  |  |  |  |
| 116 | POJEMNIK PLASTIKOWY NA ODPADY MED. 5L | SZT | 700 |  |  |  |  |  |
| 117 | POJEMNIK PLASTIKOWY NA ODPADY MED. 2L | SZT | 900 |  |  |  |  |  |
| 118 | POJEMNIK PLASTIKOWY NA ODPADY MED. 1L | SZT | 650 |  |  |  |  |  |
| 119 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 50ML/80ML | SZT | 120 |  |  |  |  |  |
| 120 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 120ML | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 121 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 200ML/250ML | SZT | 150 |  |  |  |  |  |
| 122 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 500ML | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 123 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 1000ML | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 124 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 3000ML | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 125 | PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH DUŻA, 5MM X37CM | SZT | 45 |  |  |  |  |  |
| 126 | PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH MAŁA, 2,2MM X23CM, 1,9MMX23 (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 127 | PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH ŚREDNIA 4MMX34CM | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 128 | POKROWIEC JEDNORAZOWY JAŁOWY NA PRZEWODY HISTEROSKOPU, 15-16 X 200-250 CM | SZT | 240 |  |  |  |  |  |
| 129 | PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ, 1,15MM | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 130 | PRZYRZĄD DO DRENAŻU JAMY BĘBENKOWEJ, 0,9MM | SZT | 75 |  |  |  |  |  |
| 131 | PRZEŚCIERADŁO Z FLIZELINY, 130X210 CM | SZT | 300 |  |  |  |  |  |
| 132 | RĘKAW JEDNORAZOWY JALOWY NA PRZEWODY DO LAPAROSKOPU, 15-16 X300CM | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 133 | RURKA DO REKTOSKOPI SIGMOIDOSKOPOWA DŁ 25 CM | SZT | 55 |  |  |  |  |  |
| 134 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM ROZMIAR: 9, 8,5, 8, 7,5, 7 (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 135 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU NR 9 | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 136 | PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH 5MMX60 CMM, 4MMX60 CMM (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 137 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 3 MM, 3,5 MM, 4 MM (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 138 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 4,5 MM | SZT | 85 |  |  |  |  |  |
| 139 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 5 MM | SZT | 160 |  |  |  |  |  |
| 140 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 5,5 MM | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 141 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 6 MM | SZT | 70 |  |  |  |  |  |
| 142 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 6,5 MM | SZT | 75 |  |  |  |  |  |
| 143 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 7 MM | SZT | 95 |  |  |  |  |  |
| 144 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 7,5 MM | SZT | 270 |  |  |  |  |  |
| 145 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 8 MM | SZT | 210 |  |  |  |  |  |
| 146 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 8,5 MM | SZT | 280 |  |  |  |  |  |
| 147 | RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM 9 MM | SZT | 80 |  |  |  |  |  |
| 148 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 6 MM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 149 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 6,5 MM | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 150 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 7 MM | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 151 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 7,5 MM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 152 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 8 MM | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 153 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 8,5 MM | SZT | 7 |  |  |  |  |  |
| 154 | RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA Z MANKIETEM 9 MM | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
|  | DOT. POZ. 137-154 RURKI INTUBACYJNE ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI W POSTACI GRUBEGO RINGU (szerokość min. 2cm) DOOKOŁA RURKI ORAZ ODŁANCZALNY ŁĄCZNIK, TYP MURPHY |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RURKA USTNO - GARDŁOWA MAŁA | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 156 | RURKA USTNO - GARDŁOWA ŚREDNIA | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 157 | RURKA USTNO - GARDŁOWA DUŻA | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 158 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA II7AS ROZMIAR 7 X DŁ. 70 MM BEZ OTWORU | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 159 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA II7BS ROZMIAR 7 X DŁ. 70 MM Z OTWOREM | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 160 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA II8BS ROZMIAR 8 X DŁ. 75 MM Z OTWOREM | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 161 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA IV8BS ROZMIAR 8 X DŁ. 75 MM Z OTWOREM Z DODATKOWĄ KANIULĄ WEW. | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 162 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA IV9BS ROZMIAR 9 X DŁ. 80 MM Z OTWOREM Z DODATKOWĄ KANIULĄ WEW. | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 163 | STAZA AUTOMATYCZNA DO POBIERANIA KRWI | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 164 | STERYLNA, FOLIOWA OSŁONA NA APARATURĘ (MIKROSKOP) Z ELASTYCZNĄ GUMKĄ (CZAPECZKA) O ŚREDNICY 140CM | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 165 | STRZYKAWKA, 100 ML | SZT | 600 |  |  |  |  |  |
| 166 | STRZYKAWKA DO POMPY INFUZYJNEJ, 5 ML | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 167 | STRZYKAWKA DO POMPY INFUZYJNEJ, 10 ML | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 168 | STRZYKAWKA DO POMPY INFUZYJNEJ, 20 ML | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 169 | STRZYKAWKA NISKOOPOROWA, 10 ML | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 170 | STRZYKAWKA DO TUBERKUL U100, 0,45X13X100 SZT. | OP | 3 |  |  |  |  |  |
| 171 | SZKIEŁKA PODSTAWOWE W ROZMIARZE 76 X 26 MM Z MATOWYM POLEM DO OPISU X 50 SZT. | OP | 5 |  |  |  |  |  |
| 172 | SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE X 100 SZT. | OP | 150 |  |  |  |  |  |
| 173 | SZYNA ALUMINIOWA 260 X 20 | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 174 | TAŚMA WSKAŹNIKOWA DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ, 19 MM X 55 M | SZT | 60 |  |  |  |  |  |
| 175 | TEST BOWIE DICK MULTIPAKIET | SZT | 420 |  |  |  |  |  |
| 176 | TEST PASKOWY CHEMICZNY DO PARY WODNEJ SUBSTACJA WSKAŹNIKOWA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PASKA X 500 SZT | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 177 | TEST UREAZOWY NA HELIKOBAKTER | SZT | 270 |  |  |  |  |  |
| 178 | TEST WSKAŹNIK BIOLOGICZNY DO PARY WODNEJ PRZEZNACZONY DO WŁASNEGO ODCZYTU INKUBACJI W TEMP. 56 ST., ODCZYT PO 24 GODZ. | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 179 | WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ DWURAMIENNE | SZT | 50 |  |  |  |  |  |
| 180 | WKŁAD JEDNORAZOWY DO SSAKA TYP SERRES, 2 L | SZT | 420 |  |  |  |  |  |
| 181 | WKŁAD JEDNORAZOWY DO SSAKA TYP SERRES, 1 L | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 182 | WZIERNIKI JEDNORAZOWE, XS | SZT | 400 |  |  |  |  |  |
| 183 | WZIERNIKI JEDNORAZOWE, S | SZT | 1000 |  |  |  |  |  |
| 184 | WZIERNIKI JEDNORAZOWE, M | SZT | 1000 |  |  |  |  |  |
| 185 | WZIERNIKI JEDNORAZOWE, L | SZT | 400 |  |  |  |  |  |
|  | DOT POZ. 182-185 WZIERNIKI BEZ ZAWARTOŚCI FTALANÓW WSZYSTKIE OD JEDNEGO PRODUCENTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 9 | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 187 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 12 | SZT | 180 |  |  |  |  |  |
| 188 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 15 | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 189 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 18 | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 190 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 20 | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 191 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 24 | SZT | 25 |  |  |  |  |  |
| 192 | ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA, CH 30 | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
|  | DOT POZ. 186-192 ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA - ZAMKNIĘTY SYSTEM DO DRENAŻU GRAWITACYJNEGO Z DRENEM Z 100% CZYSTEGO SILIKONU, WTOPIONA LINIA RTG, PERFOROWANIE ELIPTYCZNYMI OTWORAMI, ZINTEGROWANY Z WORKIEM O POJEMNOŚCI 600ML, Z ZASTAWKĄ PŁATKOWĄ, Z KRANIKIEM SPUSTOWYM, WOREK WYSKALOWANYM W ZAKRESIE 0-100ML CO 25ML I W ZAKRESIE 100-600ML CO 100ML, DREN 100CM |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO Z KOCÓWKĄ STANDARD ZAGIĘTA, Z KONTROLĄ SIŁY SSANIA, DŁ. DRENU MIN 3,00 - 3,50 M | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 194 | ZESTAW DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ 2 KANAŁOWY, 7 F X 20 CM | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
| 195 | ZESTAW DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ 2 KANAŁOWY, 9 F X 20 CM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 196 | ZESTAW DO KANIULACJI DUŻYCH NACZYŃ 2 KANAŁOWY, 8 F X 20 CM | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 197 | ZESTAW DO KANIUL.DUŻYCH NACZYŃ 1 KANAŁOWY, 8 F X 20 CM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 198 | ZESTAW DO KANIUL.DUŻYCH NACZYŃ 1 KANAŁOWY, 7 F X 20 CM | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
|  | DOT. POZ. 194-198 WZSYSTKIE ZESTAWY OD JEDNEGO PRODUCENTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | ZESTAW DO LECZENIA ZATOK NOSA, 1,2 | SZT | 26 |  |  |  |  |  |
| 200 | ZESTAW DO LECZENIA ZATOK NOSA, 0,8 | SZT | 42 |  |  |  |  |  |
| 201 | ZESTAW DO LEWATYWY 1 X UŻYTKU | SZT | 200 |  |  |  |  |  |
| 202 | ZESTAW DO DIAGNOSTYCZNEGO PŁUKANIA OTRZEWNEJ. SKŁAD ; TROKAR PUNKCYJNY W ROZMIARZE CH 10 , CEWNIK WYKONANY Z POLIURETANU W ROZM. 9 CH /50 CM , SKALPEL | SZT | 35 |  |  |  |  |  |
| 203 | ZESTAW DO NAKŁUĆ OPŁUCNEJ TRZY IGŁY 14-15,16-19G + WOREK I KRANIK + STRZYKAWKA 50-60 ML | SZT | 15 |  |  |  |  |  |
| 204 | ZESTAW DO PRZEZSKÓREJ ENDOSKOPOWEJ GASTROSTOMII ZAKŁADANY TECHNIKĄ "PULL" POD KONTROLĄ ENDOSKOPII. WYKONANY Z MIĘKKIEGO POLIURETANU , Z LINIĄ KONTRASTUJĄCĄ W PROMIENIACH RTG Z HYDROMEROWĄ POWŁOKĄ I CENTYMETROWĄ PODZIAŁKĄ UŁATWIAJĄCĄ ZAKŁADNIE WOLNY OD DEHP, CH 18/40 CM | SZT | 2 |  |  |  |  |  |
| 205 | ZESTAW DO ZNIECZULENIA ZEWNOPONOWEGO MAŁY, 18 G | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 206 | ZESTAW TRANSPORTOWY Z PODŁOŻEM DO POBIERANIA WYMAZÓW | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 207 | ZESTAW TRANSPORTOWY BEZ PODŁOŻA DO POBIERANIA WYMAZÓW | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 208 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, CH 8 / 1200-1250 | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 209 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, 18 CH | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 210 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, 32 CH / 80 - 100 CM | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| 211 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, CH 10 | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 212 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, CH 14 | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 213 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, CH 16 | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 214 | ZGŁĘBIK ŻOŁĄDKOWY, CH 20 | SZT | 40 |  |  |  |  |  |
| 215 | ZGŁĘBNIK FLOCARE G-TUBE, CH 18 | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | ZGŁĘBNIK SENGSTAKEN, CH 18 | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 217 | ŻEL DO EKG, 500 ML | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 218 | ŻEL DO USG, 500 ML | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 219 | UCHWYT JEDNORAZOWY Z ELEKTRODĄ, NÓŻ, 2 PRZYCISKI ,STERYLNY, DŁ. KABLA MIN 3M ,WTYK 3-PIN, PAKOWANE POJEDYNCZO | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 220 | KLIPSY POLIMEROWE HEM-O-LOK NIEWCHŁANIALNE ROZMIAR XL ,ZAMYKAJĄCE NACZYNIA DO 16MM,ZASOBNIK STERYLNY PO 4 SZT ,WYPOSAŻONY W TAŚMĘ SAMOPRZYLEPNĄ | OP | 2 |  |  |  |  |  |
| 221 | KLIPSY POLIMEROWE HEM-O-LOK NIEWCHŁANIALNE ,ROZMIAR L ,ZAMYKAJĄCE NACZYNIA DO 13MM, ZASOBNIK STERYLNY PAKOWANY PO 4 SZT, WYPOSAŻONY W TAŚMĘ SAMOPRZYLEPNĄ | OP | 1 |  |  |  |  |  |
| 222 | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO Z KOCÓWKĄ STANDARD ZAGIĘTĄ, Z KONTROLĄ SIŁY SSANIA, DŁ. DRENU MINIMUM 2,0M CH24-25 | SZT | 250 |  |  |  |  |  |
| 223 | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ TYPU YANKAUER Z DRENEM O ŚREDNICY WEW. 6,0MM I DŁUGOŚCI 300 CM Z ZAKOŃCZENIEM STOPNIOWANYM W CELU DOCIĘCIA DO ŻĄDANEJ ŚREDNICY . PODWÓJNE OPAKOWANIE TYPU FOLIA-FOLIA, FOLIA-PAPIER | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 224 | ZESTAW DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO ZE STANDARDOWĄ KOŃCÓWKĄ TYPU YANKAUER, DELIKATNE PODWÓJNE ZAGIĘCIE, Z DRENEM W ROZMIARZE 24 CH (5,6X8,0MM) I DŁUGOŚCI 210 CM Z ZAKOŃCZENIEM STOPNIOWANYM W CELU DOCIĘCIA DO ŻĄDANEJ ŚREDNICY . PODWÓJNE OPAKOWANIE TYPU FOLIA-FOLIA, FOLIA-PAPIER | SZT | 860 |  |  |  |  |  |
| 225 | KANIULA DOŻYLNA BEZPIECZNA O SZEROKOŚCI MIN 5MM, STERYLNA. WYKONANA Z POLIURETANU ,Z PORTEM BOCZNYM (KOMINKIEM) POSIADAJĄCYM MECHANIZM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZYPADKOWYM OTWARCIEM KORECZKA PO OBROCIE O 180°, PORT UMIEJSCOWIONY BEZPOŚREDNIO W POLU SKRZYDEŁEK (NA SKRZYŻOWANIU OSI SKRZYDEŁEK I OSI ŚWIATŁA CEWNIKA) WYPOSAŻONYCH W NACIĘCIE UŁATWIAJĄCE DOSTOSOWANIE DO POWIERZCHNI SKÓRY, Z KOLORYSTYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ ROZMIARU KANIULI (KOLOROWE SKRZYDEŁKA ORAZ KOREK), KANIULA ZABEZPIECZONA FILTREM HYDROFOBOWYM ZAPOBIEGAJĄC WYPŁYWOWI KRWI W MOMENCIE WKŁUCIA Z ZAMONTOWANYM FABRYCZNIE KORECZKIEM LUER-LOCK Z TRZPIENIEM PONIŻEJ JEGO KRAWĘDZI. MANDRYN (IGŁA) Z AUTOMATYCZNYM METALOWYM (ZATRZASKIEM) ZABEZPIECZENIEM PRZED EKSPOZYCJĄ ZAWODOWĄ. KANIULA MUSI POSIADAĆ WTOPIONE PASKI RADIO CIENIUJĄCE – MINIMUM4 PASKI RTG, NA OPAKOWANIU FABRYCZNIE NADRUKOWANA INFORMACJA ROZMIARU (W FORMIE ŚR. X DŁ.) ORAZ WARTOŚĆ PRZEPŁYWU I DATA WAŻNOŚCI, BEZPOŚREDNIO NA KANIULI I MANDRYNIE NAZWA PRODUCENTA CELEM IDENTYFIKACJI, OPAKOWANIE TYPU BLISTER - PACK Z MANKIETEM DO ŁATWEGO OTWIERANIA/ROZWARSTWIANIA OPAKOWANIA NA KRÓTSZYM Z BOKÓW: 24G DŁ. 19MM - PRZEPŁYW 22ML/MIN, 22G DŁ. 25MM - PRZEPŁYW 36 ML/MIN, 20G DŁ. 25MM - PRZEPŁYW 65ML/MIN, 20G DŁ. 33MM - PRZEPŁYW 61ML/MIN,18G DŁ. 33MM - PRZEPŁYW 103ML/MIN; 18G DŁ. 45MM - PRZEPŁYW 96ML/MIN, 14G DŁ. 50MM - PRZEPŁYW 343 ML/MIN (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO). | SZT | 5000 |  |  |  |  |  |
| 226 | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE WYKONANE Z LATEKSU, BEZPUDROWE Z WEWNĘTRZNĄ WARSTWĄ POLIMEROWĄ, TEKSTUROWANE, AQL MAX. 1,5 LUB NIŻEJ (FABRYCZNIE NANIESIONA INFORMACJA NA OPAKOWANIU), POZIOM PROTEIN < 30ΜG/G (NA PODSTAWIE WYNIKÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ WYTWÓRCĘ / POTWIERDZONE RAPORTEM WYTWÓRCY), GRUBOŚĆ NA PALCU 0,10 ±0,02 MM, OZNAKOWANE JAKO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I I ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ KATEGORII I Z PRZEZNACZENIEM DO MINIMALNEGO RYZYKA. POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE OZNAKOWANIE NA OPAKOWANIU Z UJĘTYMI STOSOWNYMI NORMAMI (NORMA EN 455, EN 420). PRZEBADANE NA PRZENIKALNOŚĆ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ZGODNIE Z EN 374-3, PRZEBADANE POD KĄTEM PRZENIKANIA WIRUSÓW ZGODNIE Z ASTM F 1671. SIŁA ZRYWANIA PRZED I PO STARZENIU POWYŻEJ 7 N. ROZMIAR S,M,L,XL X 100 SZT (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | OP | 10 |  |  |  |  |  |
| 227 | DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE NITRYLOWE, W ODCIENIU POPIELATYM, Z WEWNĘTRZNĄ WARSTWĄ OCHRONNO-NAWILŻAJĄCĄ ZAWIERAJĄCĄ NATURALNY WYCIĄG Z OWSA (POTWIERDZONA PRZEZ WYTWÓRCĘ ILOŚĆ TEJ SUBSTANCJI PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ RĘKAWICĘ), ELASTYCZNE, O OBNIŻONEJ GRUBOŚCI: NA PALCU 0,09 +/-0,02MM, NA DŁONI 0,07 +/- 0,02MM, TEKSTUROWANE KOŃCÓWKI PALCÓW. SKLASYFIKOWANE JAKO: WYRÓB MEDYCZNY KLASY I - RĘKAWICE ZGODNE Z EN 455 (-1, -2, -3, -4) - DEKLARACJA WYTWÓRCY ORAZ JAKO ŚRODEK OCHRONY OSOBISTEJ KAT. III – CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE W ZAKRESIE EN 420, EN 374-2, EN 374-3, EN 388, WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ. OPAKOWANIE ODPOWIEDNIO OZNAKOWANE- ZGODNE JEDNOCZEŚNIE Z WYMAGANIAMI DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH (KLASA I – EN 455) I DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ PRZED MIKROORGANIZMAMI (KAT. III – EN 420, EN 374, POZIOM KONTROLI JAKOŚCI G1 I AQL 1.0 ) W TYM PRZED PRZENIKANIEM WIRUSÓW ( ASTM F 1671). PRZEBADANE NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEM. ZGODNIE Z NORMĄ EN 374-3 DLA MIN. 3 SUBSTANCJI Z ZAŁ. A NORMY EN 374-1, POTWIERDZONE CERTYFIKATEM WYDANYM PRZEZ JEDNOSTKĘ NOTYFIKOWANĄ. CO NAJMNIEJ 1 POZIOM ODPORNOŚCI DLA ALDEHYDU GLUTAROWEGO 4%, CHLORHEKSYDYNY 4% I FORMALDEHYDU 35%. OSIĄGNIĘTE POZIOMY UMIESZCZONE FABRYCZNIE NA OPAKOWANIU. PRZEBADANE NA PRZENIKANIE CYTOSTATYKÓW ZGODNIE Z ASTM D6978 (FABRYCZNE OZNAKOWANIE NA OPAKOWANIU). RĘKAWICE PRODUKOWANE BEZ UŻYCIA ZMBT -OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O NIEWYKORZYSTYWANIU ZMBT (MERKAPTOBENZOTIAZOLI CYNKU) PRZY PRODUKCJI RĘKAWIC. ROZMIAR: XS, S, M, L, XL X 100 SZT (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | OP | 30 |  |  |  |  |  |
| 228 | PÓŁAUTOMATYCZNA IGŁA DO BIOPSJI TKANEK MIĘKKICH Z REGULOWANĄ GŁĘBOKOŚCIĄ WKŁUCIA 15 LUB 22 MM, POSIADAJĄCA SKALĘ CENTYMETROWĄ Z OBCJONALNYM RUCHOMYM OGRANICZNIKIEMORAZ ECHOMARKERYUŁATWIAJĄCE POZYCJONOWANIE POD KONTROLĄ USG, ROZMIAR 14G/12CM, 14G/16CM, 14G/18CM, 14G/20CM (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | SZT | 6 |  |  |  |  |  |
| 229 | DREN PENDROSE 100% SILIKONU, DŁUGOŚĆ 30 CM, ROZMIAR :6, 8, 10, 12, 14, 16 MM (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO) | SZT | 30 |  |  |  |  |  |
| 230 | WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU Z PORTEM | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 231 | WORECZKI DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU DLA NOWORODKÓW. WYKONANY Z FOLII PE BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU USZCZELNIENIE WYKONANE Z PIANKI. DOSTĘPNY W WERSJI DLA CHŁOPCÓW I DLA DZIEWCZYNEK, 100-120 ML | SZT | 350 |  |  |  |  |  |
| 232 | WKŁAD JEDNORAZOWY DO SSAKA O POJEMNOŚCI 1,5 LITRA LUB 2,5 LITRA (DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO), KOMPATYBILNY ZE ZBIORNIKAMI FIRMY MEDELA, ZE ZINTEGROWANĄ POKRYWĄ Z DWOMA PORTAMI: PORTEM DO PACJENTA I PORTEM DO POŁĄCZENIA SZEREGOWEGO, DWA UCHWYTY PRZY WKŁADZIE; ZABEZPIECZENIE ZWROTNE PRZEZ COFANIEM SIĘ WYDZIELINY DO PACJENTA; ZINTEGROWANY FILTR ANTYBAKTERYJNY I PRZECIWPRZELEWOWY (HYDROFOBOWY); OCHRONA PRZECIWBRYZGOWA ZAPOBIEGAJĄCA PRZEDWCZESNEMU ZAMKNIĘCIU FILTRA; ŁĄCZNIK KĄTOWY ZABEZPIECZAJĄCY PRZEZ ZAMKNIĘCIEM ŚWIATŁA DRENU PACJENTA; MOŻLIWA WYMIANA WKŁADÓW BEZ KONIECZNOŚCI ODŁĄCZENIA ŹRÓDŁA SSANIA | SZT | 280 |  |  |  |  |  |
| 233 | WKŁADY JEDNORAZOWE (TUBUSY) DO WSTRZYKIWACZY AUTOMATYCZNYCH MALLICRODT CT9000 W SKŁADZIE: A) WKŁAD O POJEMNOŚCI 200ML B) - ZŁĄCZE SZYBKIEGO NAPEŁNIANIA C) ZŁĄCZE NISKIEGO CIŚNIENIA, O DŁUGOŚCI 150CM I WYTRZYMAŁOŚCI NA CIŚNIENIE 375 PSI | SZT | 840 |  |  |  |  |  |
| 234 | PAPIER REJESTRACYJNY DO APARATU LIFEPAK 15, ROLKA | szt | 130 |  |  |  |  |  |
| 235 | Miska nerkowata j.uż o pojemności ok. 0,7L | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 236 | Wkład workowy jednorazowego użytku ,wykonany z wysokozagęszczonego polietylenu (bez zawartości PCV), posiadający funkcję samo zasysania – uszczelniany automatycznie w dowolnej pozycji w kanistrze po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w kanister i podłączania dodatkowych urządzeń lub przełączników; wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu; posiadający zintegrowaną pokrywę wyposażoną w tylko dwa króćce (porty): pacjent o średnicy 8,5mm lub 12,5mm oraz próżnia; wkład bez dodatkowych otworów w pokrywie poza króćcami ssania i pacjenta – nie dochodzi do rozszczelnienia wkładu oraz nie ma ryzyka przypadkowego wylania się substancji odsysanej i tym samym nie ma ryzyka kontaktu z wydzieliną. Kompatybilność wkładów z kanistrami różnej pojemności - możliwość użycia mniejszych wkładów w większych kanistrach; wyposażony w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapełnieniu; Data ważności nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; Każdy wkład wyposażony w zatyczki na port pacjenta i port próżni; pojemność 1000ml; | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 237 | Łyżki do laryngoskopów jednorazowego użytku z zabudowanym światłowodem z mocniejszym światłem w części dystalnej. Wykonane z plastiku, bez zawartości lateksu i ftalanów, z oznaczeniem kolorystycznym zgodności z ISO 7376, tzw. „zielona linia”. Łyżki oznakowane: typ, rozmiar, znak CE. Mocowane w zamku na minimum dwa zatrzaski kulowe. Mikrobiologicznie czyste lub sterylne, pakowane pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym umieszczony numer katalogowy, data ważności, znak graficzny- nie używać ponownie. MacIntosh rozmiary od 00 - 4 | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 238 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 15ML | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 239 | POJEMNIK CHIRURGICZNY ZAKRĘCANY, 300ML | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 240 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji  określonych wielkości  i ilości dostaw  oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.                2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową przy nie przekroczeniu wartości umowy.

…………………………………………                                                                                               ………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                                                                             podpis

Załącznik nr 7

Zadanie nr 2

| l.p | Wyrób medyczny | jednostka | ilość | cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 25 CM / 200 M | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | RĘKAW FOLIOWO - PAPIEROWY ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 7,5 CM / 200 M | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 25 CM / 6 CM / 100 M | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 10 CM X 4 CM X 100 M | SZT | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 15 CM / 5 CM / 100 M | SZT | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 30 CM / 6 CM / 100 M | SZT | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 7,5 CM/2,5CM/100M | SZT | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 10 CM / 200 M | SZT | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ZE WSKAŹNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 15 CM / 200 M | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY Z FAŁDĄ ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 40CM X 8CM X100M | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | RĘKAW FOLIOWO-PAPIEROWY ZE WSKAŻNIKIEM STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ 40CM X 200M | SZT | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………………………… Miejscowość data podpis |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji  określonych wielkości  i ilości dostaw  oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.                2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową przy nie przekroczeniu wartości umowy.

Załącznik nr 7

Zadanie nr 3

| l.p. | Wyrób medyczny | jednostka | ilość | cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych sterylny do leków światłoczułych ,wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo opakowanie jednostkowe : papier – folia, DŁ 120 – 150 CM | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych sterylny bezbarwny , wolny od ftalanów, produkt pakowany pojedynczo opakowanie jednostkowe : papier – folia, DŁ 120 – 150 CM | szt | 1100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z : • osłonki igły biorczej • igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek • hydrofobowego filtra powietrza • zatyczki filtra hydrofobowego • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml • filtra płynu o wielkości oczek 15 µm • zaciskacza rolkowego • łącznika dodatkowej iniekcji • korka iniekcyjnego • drenu medycznego o długości 1500 mm • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów • pakowany pojedynczo ,sterylny • opakowanie jednostkowe : papier – folia | szt | 31000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd jednorazowy do przetaczania leków światłoczułych (bursztynowy) składający się z : • osłonki igły biorczej • igły biorczej dwukanałowej, ścięta dwupłaszczyznowo uniemożliwiającej wypadanie przyrządów z butelek • hydrofobowego filtra powietrza • zatyczki filtra hydrofobowego • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml • filtra płynu o wielkości oczek 15 µm • zaciskacza rolkowego • łącznika dodatkowej iniekcji • korka iniekcyjnego • drenu medycznego o długości 1500 mm • komora kroplowa wolna od PVC, długość komory w części przeźroczystej minimum 62 cm komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów • pakowany pojedynczo ,sterylny • opakowanie jednostkowe : papier – folia | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przyrząd jednorazowy do podawania krwi i preparatów krwi składający się z : • osłonki igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie • igły biorczej dwukanałowej uniemożliwiającej wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich • hydrofobowego filtra powietrza • zatyczki filtra hydrofobowego w kolorze czerwonym • komory kroplowej 20 kropli = 1 ml wolna od PVC • długość komory 90 mm • pojemność komory 18 ml • filtra krwi o wielkości oczek 200 µm • zaciskacza rolkowego • drenu medycznego o długości 1500 mm • komora kroplowa oraz dren wolne od ftalanów • opakowanie kolorystyczne folia-papier, • sterylny | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezpieczna Kaniula dożylna w systemie zamkniętym, z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną, równo z korektorem) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min 3 paski radiocieniujące, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście igły do naczynia podczas kaniulacji, rozmiar 22 G, 20 G i 18 G - do wyboru zamawiającego, opakowanie sztywne x 20 szt | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Koreczek dezynfekujący z zawartością chlorheksydyny i 70 % izopropanolu. Do stosowania z portami bezigłowymi. | SZT | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezpieczna Kaniula dożylna obwodowa z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomateriału, poliuretan (PUR), wyposażona w skrzydełka i samodomykający się koreczek portu bocznego z wtopionymi minimum trzema paskami radiocieniującymi, filtrem hydrofobowym , wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego ,nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowego ukłuciu igłą. Przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do żyły. 18G x 45 mm, przepływ 90 ml/min | szt | 2700 |  |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczna Kaniula dożylna obwodowa z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomateriału, poliuretan (PUR), wyposażona w skrzydełka i samodomykający się koreczek portu bocznego z wtopionymi minimum trzema paskami radiocieniującymi, filtrem hydrofobowym , wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego ,nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowego ukłuciu igłą. Przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do żyły. 22G x 25 mm, przepływ 36 ml/min | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Bezpieczna Kaniula dożylna obwodowa 14 z portem bocznym wykonana z termoplastycznego biomateriału, poliuretan (PUR), wyposażona w skrzydełka i samodomykający się koreczek portu bocznego z wtopionymi minimum trzema paskami radiocieniującymi, filtrem hydrofobowym , wbudowany element bezpieczeństwa pasywnego ,nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowego ukłuciu igłą. Przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe wzrokowe potwierdzenie wkłucia do żyły. 20G x 32 mm, przepływ 56 ml/min | szt | 8000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Koreczki do kaniul, końcówka luer-lock, sterylne, pakowane pojedynczo/ | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer i Luer Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania od 500 do 600 aktywacji | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojedynczy, bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową przezroczystą membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer i Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie stosowany do leków światłoczułych; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 15 ml, długość 9-10 cm, przepływ 167 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły do pena 0,30 X 8 X 100 SZT | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kranik trójdrożny luer lock ; z optycznym indykatorem ; stosowany w terapii infuzyjnej i transfuzyjnej ; jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu ; wymagane kolory ; biały, niebieski, czerwony . Ten sam producent co kaniule. x 50 szt | op | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna 0.5 x 16-25 mm, opakowanie 100szt. | op | 80 |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła iniekcyjna 0.6 x 25-30 mm, opakowanie 100szt. | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła iniekcyjna 0.7 x 30-35 mm, opakowanie 100szt. | op | 70 |  |  |  |  |  |
| 19 | Igła iniekcyjna 0.8 x 35-40 mm, opakowanie 100szt. | op | 220 |  |  |  |  |  |
| 20 | Igła iniekcyjna 0.9 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op | 170 |  |  |  |  |  |
| 21 | Igła iniekcyjna 1.1 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła iniekcyjna 1.2 x 38-40 mm, opakowanie 100 szt. | op | 580 |  |  |  |  |  |
| 23 | Bezpieczna igła iniekcyjna zapobiegająca zakłuciom ze integrowanym elementem zabezpieczającym w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. 1,2 X 40 MM X 100 SZT | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Bezpieczna igła iniekcyjna zapobiegająca zakłuciom ze integrowanym elementem zabezpieczającym w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. 0,8 X 40 MM X 100 SZT | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Strzykawka dwuczęściowa 2ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce X 100 SZT | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Strzykawka dwuczęściowa 5ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce X 100 SZT | op | 380 |  |  |  |  |  |
| 27 | Strzykawka dwuęściowa 10ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce X 100 SZT | op | 280 |  |  |  |  |  |
| 28 | Strzykawka dwuczęściowa 20ml, czytelna, niezmywalna skala, logo lub nazwa producenta na strzykawce X 50 SZT | op | 340 |  |  |  |  |  |
| 29 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku sterylna bursztynowa o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60ml do pomp infuzyjnych Wykonana z cylinder z polipropylenu tłok z polietylenu czytelna podwójna i niezmywalna skala. Gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem dający gładki przesuw odpowiednio zabarwiona, przeznaczona do użycia leków światłoczułych. Pakowana pojedynczo opakowanie jednostkowe : papier – folia | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku sterylna pojemności 50 ml z rozszerzoną skalą do 60ml do pomp infuzyjnych Wykonana z cylinder z polipropylenu tłok z polietylenu czytelna podwójna i niezmywalna skala. Gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem dający gładki przesuw czytelna,podwójna i niezmywalna skala strzykawka musi posiadać logo producenta lub nazwę producenta na samym wyrobie, jak również na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym . Pakowana pojedynczo opakowanie jednostkowe : papier – folia | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Mandryn do kaniul różowych pochodzący od producenta oferowanych kaniul | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | Mandryn do kaniul zielonych pochodzący od producenta oferowanych kaniul | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 33 | Mandryn do kaniul niebieskich pochodzący od producenta oferowanych kaniul | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 34 | Worek na mocz z zaworem jednokierunkowym sterylny, pojemność 2 l, długość drenu 90 cm, zawór krzyżowy typu T | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji  określonych wielkości  i ilości dostaw  oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.                2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową przy nie przekroczeniu wartości umowy.

…………………………………………                                                                                               ………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                                                                             podpis

Załącznik 7

Zadanie nr 4

| l.p. | Wyrób medyczny | jednostka | ilość | cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Numer katalogowy/producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice nitrylowe, rozmiar S X 200 SZT, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane ; długość min. 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06 mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1- 4. AQL 1,0 . Znak CE. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej kat III (PPE 89/686/EEC kat. III). Przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. | OP | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe, rozmiar M X 200 SZT, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane ; długość min. 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06 mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1- 4. AQL 1,0 . Znak CE. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej kat III (PPE 89/686/EEC kat. III). Przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. | OP | 1300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe, rozmiar L X 200 SZT, bezpudrowe, niejałowe, mankietet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane ; długość min. 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06 mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1- 4. AQL 1,0 . Znak CE. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej kat III (PPE 89/686/EEC kat. III). Przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. | OP | 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe, rozmiar XL X 200 SZT bezpudrowe, niejałowe, mankietet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane ; długość min. 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm, mankiet min. 0,06 mm. Zgodne z wymaganiami normy EN 455- część 1- 4. AQL 1,0 . Znak CE. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej kat III (PPE 89/686/EEC kat. III). Przebadane zgodnie z normą ASTM F 1671, na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. | OP | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S X 100 SZT, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5 , teksturowane na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,18mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania z niezanależnego laboratorium) . | OP | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M X 100 SZT bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5 , teksturowane na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,18mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania z niezanależnego laboratorium) . | OP | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar L X 100 SZT, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,5 , teksturowane na końcach palców , powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min.270mm, grubość na palcach min.0,18mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice zaklasyfikowane w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania z niezanależnego laboratorium) . | OP | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S X 100 SZT, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu min 0,14 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 . | OP | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M X 100 SZT bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu min 0,14 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 . | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar L X 100 SZT bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, mankiet rolowany. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu min 0,14 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm. AQL 1.5. Rękawice w kategorii III środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 . | op | 120 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice chirurgiczne jałowe, rozmiar 6, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm siła zrywu przed starzeniem min. 15 N oraz po starzeniu min. 13N, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g, AQL 0.65 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, | par | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice chirurgiczne jałowe, rozmiar 6,5, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm siła zrywu przed starzeniem min. 15 N oraz po starzeniu min. 13N, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g, AQL 0.65 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, | par | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, rozmiar 7, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm siła zrywu przed starzeniem min. 15 N oraz po starzeniu min. 13N, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g, AQL 0.65 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, | par | 700 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice chirurgiczne jałowe, rozmiar 7,5, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm siła zrywu przed starzeniem min. 15 N oraz po starzeniu min. 13N, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g, AQL 0.65 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, | par | 1300 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice chirurgiczne jałowe, rozmiar 8, lateksowe pudrowane, kształt anatomiczny, kolor jasno kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana), długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0.23 – 0.24 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm oraz na mankiecie 0.19 – 0.20 mm siła zrywu przed starzeniem min. 15 N oraz po starzeniu min. 13N, poziom protein lateksu poniżej 40 µg/g, AQL 0.65 Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, | par | 900 |  |  |  |  |  |
| 16 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, rozmiar 6, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. | par | 200 |  |  |  |  |  |
| 17 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, rozmiar 6,5, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. | par | 750 |  |  |  |  |  |
| 18 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, rozmiar 7, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. | par | 900 |  |  |  |  |  |
| 19 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, rozmiar 7,5, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. | par | 800 |  |  |  |  |  |
| 20 | Chirurgiczne rękawice lateksowe, rozmiar 8, jałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, mankiet rolowany, długość minimalna rękawicy 285mm, grubość ścianki na palcu min.0,21mm, dłoni min.0,20mm, mankiet min.0,15mm, AQL 0,65, poziom protein lateksu < 30ug/g, zaklasyfikowane do kat.III środków ochrony indywidualnej, zgodność z normą EN 455 część 1-4, posiadające Deklarację CE. | par | 1100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiar 6/S X 200 SZT. Grubość na palcu 0,12mm+/- 0,01, dłoni 0,07mm +/- 0,01, mankiecie 0,06mm +/- 0,01. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm,AQL 0,65 ;opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4, ASTMF 1671,. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. kompatybilne z naściennym uchwytem. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. | op | 80 |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiar 7/M X 200 SZT. Grubość na palcu 0,12mm+/- 0,01, dłoni 0,07mm +/- 0,01, mankiecie 0,06mm +/- 0,01. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm,AQL 0,65 ;opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4, ASTMF 1671,. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. kompatybilne z naściennym uchwytem. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. | op | 160 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe 8/L x 200 SZT. Grubość na palcu 0,12mm+/- 0,01, dłoni 0,07mm +/- 0,01, mankiecie 0,06mm +/- 0,01. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm,AQL 0,65 ;opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4, ASTMF 1671,. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. kompatybilne z naściennym uchwytem. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. | op | 60 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe 9/XL X 200 SZT. Grubość na palcu 0,12mm+/- 0,01, dłoni 0,07mm +/- 0,01, mankiecie 0,06mm +/- 0,01. Rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm,AQL 0,65 ;opakowanie umożliwiające higieniczny pobór od spodu pojedynczej rękawicy za mankiet. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4, ASTMF 1671,. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. kompatybilne z naściennym uchwytem. Na każdym opakowaniu fabrycznie naniesiona instrukcja zakładania rękawic. | op | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji  określonych wielkości  i ilości dostaw  oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.                2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową przy nie przekroczeniu wartości umowy.

…………………………………………                                                                                               ………………………………………………………………

Miejscowość i data                                                                                                                                                                             podpis