##### Kluczbork, 17.04.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 08/19. Nazwa zadania:  Dostawa gazów medycznych   dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Rozumiemy, że Zamawiający, w związku z posiadanym sprzętem i osprzętem, oczekuje dostaw tlenu medycznego w butlach stalowych o pojemności wodnej 40l ciśnieniu 150 bar  i zawartości gazu 6,4m3 oraz butlach stalowych oraz aluminiowych o pojemności wodnej    10l ciśnieniu 150 bar i zawartości gazu 1,6 m3, ze zwykłymi/standardowymi zaworami i nie  dopuszcza innych rozwiązań. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego: potwierdzamy

Pytanie nr 2

Prosimy o zmianę w stosownych miejscach SIWZ wraz z załącznikami zapisów dotyczących terminu płatności z „od daty otrzymania faktury” na „od daty wystawienia faktury” lub „od daty sprzedaży” lub „od daty dostawy towaru”.

Odpowiedź Zamawiającego:  zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 3

Czy dostawy odbywają się do jednego magazynu czy większej ich ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego: do dwóch

Pytanie nr 4

Rozumiemy, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamówienie to stanowi jednio niepodzielne Zadanie. Prosimy o potwierdzenie

Odpowiedź Zamawiającego: potwierdzamy

Pytanie nr 5

- Proszę o następujące zmiany we wzorze Umowy poprzez:

- W paragrafie 1 ust 2 i 3 – usunięcie wszelkich zapisów dotyczących dostaw „na ratowanie życie”, żaden z gazów objętych tym postępowaniem nie jest na liście leków „na ratunek życia”.

- W paragrafie 5 ust 5 – proszę o usunięcie zapisów mówiących o dostarczaniu faktury w formie elektronicznej w systemie Asseco. Nie posiadamy takich możliwości i z naszej wiedzy wynika, że żadna Firma proponujące na Rynku Polskim gazy medyczne nie posiada takich możliwości. Pozostawiając ten zapis w obecnej formie eliminujecie nas Państwo z tego postępowania i wysoce prawdopodobnym jest, że nie będzie żadnej ważnej oferty złożonej do tego postępowania z tego samego powodu. Mniejsza ilość oferentów zapewne nie leży w interesie publicznym.

Odpowiedź Zamawiającego: wzór umowy załącznik nr 2

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa