ZADANIE NR 1                    ZAŁĄCZNIK NR 7

| L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR | ILOŚĆ/ JEDNOSTKA | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2600ml. Retencja badana metodą NAFC min. 700g. Pakowane po 30szt. | Rozmiar L Obwód 100-150cm | 420 OP |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar L - obwód bioder 100-150cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 3200ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1150g. Pakowane po 30szt. | Rozmiar L Obwód 100-150cm | 400 OP |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M - obwód bioder 75-110cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Włókninowy system dystrybucji moczu. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2300ml. Retencja badana metodą NAFC min. 650g. Pakowane po 30szt. | Rozmiar M Obwód 75-110cm | 160OP |  |  |  |  |
| 4 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M - obwód bioder 75-110cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe - przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne sciągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 - 2900ml. Retencja badana metodą NAFC min. 1000g. Pakowane po 30szt. | Rozmiar M Obwód 75-110cm | 200OP |  |  |  |  |
| 5 | Pieluchy anatomiczne dla osób z problemami nietrzymania moczu w stopniu średnim i ciężkim oraz inkontynencją kałową. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z superabsorbentem. Włókninowa warstwa rozprowadzająca mocz. Osłonki boczne z przędzą elastyczną skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Dwa intykatory wilgotności, paski zmieniające barwę i nadruk tuszem. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Masa własna pieluchy minimum 57g, chłonność według ISO 11948-1 1290ml. Retencja według NAFC 410g. opakowane a`30szt. | Znormalizowany | 250 OP |  |  |  |  |
| 6 | podkłady chłonne celulozowe - warstwa górna wykonana z miękkiej włókniny, - podkład od spodu zabezpieczony nieprzemakalną folią, która wykonana jest z materiału antypoślizgowego - wkład chłonny z pulpy celulozowej - chłonność – 2000 ml opakowanie a´30sztuk | 60cmx90cm | 200OP |  |  |  |  |
| 7 | Myjki nieofoliowane wykonane z włókniny typu spun opakowanie a ´ 50 sztuk | 225x160mm +/- 10mm | 900 OP. |  |  |  |  |
| 8 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Dostawa ma być wykonywana w dni powszednie, przez okres 12 miesięcy.

Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek produktów medycznych powinien zakończyć się wniesieniem produktów medycznych do pomieszczeń Zamawiającego.

Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień cząstkowych złożonych przez Zamawiającego. Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00. Zamawiający wymaga zaoferowania stałości cen netto pieluchomajtek przez okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

Wyroby muszą mieć umieszczony europejski znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i, jeżeli to możliwe, na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny.

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi w formularzu ofertowym telefony kontaktowe i numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy