Numer sprawy  ZP 13/19                                                                                                     02.07.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 13/19     Nazwa zadania:  Dostawa środków dezynfekcyjnych  dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku..

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 1 poz. 19 i 20 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego: nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkty z Zadania 1 poz. 21 i 22 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 1 poz. 24 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji skóry rąk, chusteczka o wymiarze 17 x 23cm, tuba 100szt. Działanie bójcze B,F w 15 sekund?

lub

Chusteczki do dezynfekcji skóry rąk, chusteczka o wymiarze 12 x 18cm, tuba 200szt. Działanie bójcze B,F w 15 sekund?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 19 i dopuści:

Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 34 cm, długość 40cm, ilość odcinków: 300 sztuk. Waga inna niż 0,8KG. Gramatura chusteczek bardzo wysoka: 70g/m2.

lub

Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 34 cm, długość 30cm, ilość odcinków: 100 sztuk. Waga inna niż 0,8KG. Gramatura chusteczek bardzo wysoka: 70g/m2.

lub

Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 18 cm, długość 25cm, ilość odcinków: 300 sztuk. Waga inna niż 0,8KG. Gramatura chusteczek bardzo wysoka: 70g/m2.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 19 i 20 i dopuści:

Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 34 cm, długość 30cm, ilość odcinków: 100 sztuk. Waga inna niż 0,8KG. Gramatura chusteczek bardzo wysoka: 70g/m2 oraz kompatybilny z nimi dyspenser?

lub

Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 18 cm, długość 25cm, ilość odcinków: 300 sztuk. Waga inna niż 0,8KG. Gramatura chusteczek bardzo wysoka: 70g/m2 oraz kompatybilny z nimi dyspenser?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 28 i dopuści:

Zestaw do dezynfekcji skóry przed injekcjami, gazik suchy + gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu 9x12cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny, pakowany po 50 zestawów w opakowaniu?

lub

Zestaw do dezynfekcji skóry przed injekcjami, gazik suchy + gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, gazik złożony czterokrotnie, 9 warstw włókniny, wielkość gazika po rozłożeniu 12x12,5cm, wykonany z wysokogatunkowej 70g włókniny, pakowany po 50 zestawów w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  7 – do załącznika nr 7 (zadanie nr 4, poz. 23 i 24)

Prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  8   – do załącznika nr 7 (zadanie nr 4, poz. 25)

Prosimy o dopuszczenie tolerancji dla szerokości taśmy +/- 1 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  9  – do załącznika nr 7 (zadanie nr 4, poz. 11)

Prosimy o dopuszczenie tolerancji długości szczotki +/- 1 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 10 – do załącznika nr 7 (zadanie nr 4, poz. 13)

Prosimy o dopuszczenie opakowań zgodnych z SIWZ pakowanych a’120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  11  Zadanie nr 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparat typu Sekusept Aktiv, oparty na nadwęglanie sodu, TAED oraz niejonowych surfakantach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 12 Zadanie nr 3, poz. 14

W związku z wycofaniem preparatu Thermosept ER, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu typu Thermosept Endocleaner, w op. 5 l.

Odpowiedź Zamawiającego nie,

Pytanie nr 13  Zadanie nr 3, poz. 20

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ww. pozycji nie doszło do omyłki i czy Zamawiający miał na myśli dyspenser do wykładów z poz. 19.

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr  14 Zadanie nr 3, poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu o ph 13,4, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego dopuszczamy

Pytanie nr 15  Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością. Spektrum: B, prątkobójcze (M. terrae), F, V - 1000 ppm w czasie 15 min., S - 10.000 ppm w czasie 10 min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 16   Zadanie 1, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Działa na B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  17  Zadanie 1, poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic utradźwiękowych, słuchawek lekarskich, nasyconych płynem dezynfekcyjnym, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Działa na B, F (C. albicans), V (BVDV, vaccinia, rota, polyoma SV40) w czasie 1 min, Tbc (M. terrae), V (Noro) w czasie 15 min. Opakowanie – wkład, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 18    Zadanie 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci granulatu, do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, na bazie aktywnego tlenu, nie zawierający aldehydów. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach szpitalnych dla wcześniaków. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski stomatologiczne i szkło akrylowe (inkubatory), a także do dezynfekcji masek do oddychania i inhalacji (dezynfekcja przez zanurzenie). Skuteczny wobec B, prątków (M. terra, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV 40, Adeno, Noro, Polio) - w czasie do 15 min, z możliwością działania na spory wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowanie 40 g. Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr  19   Zadanie 3, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie substancji aktywnych: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem oraz 1 l. Produkt leczniczy.

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr  20   Zadanie 3, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie substancji aktywnych: 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartosci jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr 21    Zadanie 3, poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych  oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych – do termicznego przygotowywania endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego np. fiberoskopów w myjniach – dezynfektorach. Oferowany przez nas produkt nie pieni się. Sprawdzona tolerancja materiałowa endoskopów np. Olympus, Pentax, Fujinon itd., oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących np.: Olympus, BHT, Belimed. Skuteczność mikrobiologiczna preparatu: 1% (10ml/l) w temperaturze od 55 do 60°C oraz w czasie oddziaływania 5 minut. Produkt wykazuje skuteczność bakteriobójczą, prątkobójczą, grzybobójczą, wirusobójczą wobec BVDV, wirusa vaccinia, parwowirusa, poliowirusa i na adenowirusa oraz sporobójczo. Produkt zawiera aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. pH koncentratu ok. 3,6. Opakowania a 5 L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr  22  Zadanie 3, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców. Standardowo zaleca się stosowanie preparatu w stężeniu 0,5% (5 ml/l) w czasie działania 5-10 min., w zakresie temperatur 35°C - 55°C. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% ( 3-10 ml/l). Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Opakowania  a 5L.

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr  23    Zadanie 3, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu w postaci pianki, do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Skuteczny wobec B (w tym MRSA) – EN 13727, Tbc (M. terrae, M. avium) – EN 14348, F – EN14562, V (HCV) w warunkach wysokiego obciążenia w czasie 1 min, V (Vaccinia) w warunkach niskiego obciążenia w czasie 5 min oraz wobec wirusa rota w czasie do 5 min. Bez zawartości aldehydów i fosforanów. Charakteryzuje się doskonałą kompatybilnością materiałową w tym wobec tworzyw sztucznych m. in. takich jak szkło akrylowe (plexiglas). Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Opakowanie 500 ml ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego nie

Pytanie nr 24

W zadaniu nr 3 w poz 17 opis zamawianego produktu brzmi:

„Preparat bezbarwny, bezalkoholowy bez poliheksanidyny i chlorheksydyny, gotowy do użycia przeznaczony do dekontaminacji i antyseptyki jamy ustnej.

Zawiera w składzie dichlorowodorek octenidyny działający na B(MRSA), F w czasie do 1 minuty, poj. 250ml.”

Czy Zamawiający dopuszcza:

„Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny;bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny , skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. Pojemność 250ml.”

Odpowiedź Zamawiającego dopuszczamy

Pytanie nr 25  Zadanie nr 3, poz. 18

W związku z wycofaniem preparatu Velox Foam Prim, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji preparatu typu Velox Foam Extra, wykazującego działanie jedynie na  M.terrae, pozostałe wymagania zgodnie z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego dopuszczamy

Pozostałe SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Sporz. Jolanta Krupa