Załącznik nr 7

ZADANIE NR 2

| Lp. | OPIS MATERIAŁU | DAWKA | ILOŚĆ JEDNOSTKA | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU / PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stężony, gotowy do użycia środek do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji działający bakteriobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo, grzybobójczo i sporobójczo.( B,Tbc,V,F,S). Przeznaczony do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektrorze lub do manualnej dezynfekcji endoskopów. Okres użycia - 14 dni lub 150 cykli w myjni od momentu zaktywowania. Stężenie 2000-2700 ppm. Minimalne efektywne stężenie kwasu nadoctowego w roztworze wynosi 1000 ppm . Kontrola za pomocą pasków testowych . Preparat dwuskładnikowy (składnik A + składnik B): kwas nadoctowy 0,225%, nadtlenek wodoru 0,990%, czynniki buforujące, antykorozyjne ,środki powierzchniowo czynne, woda. Dezynfekcja wysokiego poziomu - 5 minut w temperaturze 20 0 C. Sterylizacja -10 minut w temperaturze 20 0 C. Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. | Opakowanie 2 butelki ze składnikiem A x 225 ml , 2 butelki ze składnikiem B x 4,775 l | 40 op |  |  |  |  |  |
| 2 | PASKI TESTOWE Do skutecznego pomiaru minimalnego zalecanego stężenia (MRC) 14 dniowego środka dezynfekującego na bazie kwasu nadocotowego.. Na opakowaniu kolorowa tabela odzwierciedlająca stężenie roztworu Szybki i łatwy 1 sekundowy czas zanurzenia, 30 sekund odczytu Duży, czytelny wskaźnik kierunkowy | Opakowanie 100 szt | 3op |  |  |  |  |  |
| 3 | preparat myjący , przeznaczony do manualnego i automatycznego procesowania endoskopów o barwie niebieskiej .Nie zawiera zawierający enzymów. Usuwa biofilm bakteryjny i zanieczyszczenia organiczne w stężeniu 0,25%. Niskopieniący. Biodegradowalny. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów .pH 7,5 (+,- 1,0) Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. | Opakowanie: 4 butelki a` 3,78l. | 1 op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy