##### Kluczbork, 28.04.2017r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 04/17 Nazwa zadania:  Dostawa sprzętu jednorazowego użytku  dla Powiatowego Centrum Zdrowia  w Kluczborku..

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli z Zadanie nr 1 pozycję nr :

„211 - Wkłady jednorazowe (tubusy) do wstrzykiwaczy automatycznych Mallicrodt CT9000 w składzie: A) wkład o pojemności 200ml B) - złącze szybkiego napełniania C) złącze niskiego ciśnienie o długości 150cm i wytrzymałości na ciśnienie 375 PSI” i utworzy z niej osobne zadanie?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak, zamawiający wyraża zgodę zostanie utworzone zadanie 1a zał. nr 11

| Lp. | NAZWA MATERIAŁU | DAWKA | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT | NUMER KATALOGOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Wkłady jednorazowe (tubusy) do wstrzykiwaczy automatycznych Mallicrodt CT9000 w składzie: A) wkład o pojemności 200ml B) - złącze szybkiego napełniania C) złącze niskiego ciśnienie o długości 150cm i wytrzymałości na ciśnienie 375 PSI |  | 300 | SZT |  |  |  |  |  |  |  |

Pytanie nr2  Zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuści rękaw o wymiarach 25cm / 6,5cm / 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr 3  Zadanie 3 poz. 4

Czy Zamawiajacy dopuści rękaw o wymiarach 10cm / 5cm / 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr4  Zadanie 3 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopuści rękaw o wymiarach 30cm / 6,5cm / 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr5  Zadanie 3 poz. 7

Czy Zamawiajacy dopuści rękaw o wymiarach 7,5cm / 2,5cm / 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  -  dopuszczamy

Pytanie nr 6  Zadanie 4 poz.1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych o grubości na palcu 0,12 mm, pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr 7   Zadanie 4 poz.1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności z normą ASTMD 6319, a dopuszczenie normy europejskiej EN 455. Norma ASTMD 6319 jest to amerykańska norma stosowana wobec rękawic nitrylowych do użytku medycznego na potwierdzenie takich właściwości jak: nieobecność dziur , właściwości fizycznych rękawic – długość szerokość i siła zrywania, zawartość protein, gdzie w europejskich standardach ma to odzwierciedlenie w normie EN 455 cz.1 – nieobecność dziur, cz.2 – właściwości fizyczne rękawic – długość , szerokość i siła zrywania, cz.3 – zawartość protein

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr 8 Zadanie nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dren wielokanalikowy wykonany w 100% z białego, nieprzezroczystego silikonu ?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy

Pytanie nr 9 Zadanie nr 2 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści sterylny worek do dobowej zbiórki moczu ?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr10 Zadanie nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic dla rozmiaru XL pakowanych a’240szt z wykonaniem  wyceny za 11 opakowań z przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy

Pytanie nr11 Zadanie 5 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,08mm (±0,02mm), dłoni 0,07mm (±0,02mm), mankiecie 0,06mm (±0,02mm); spełniające pozostałe parametry siwz?

Odpowiedź Zamawiającego  -  zgodnie z SIWZ

Pytanie nr12 Zadanie nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic dla rozmiaru XL pakowanych a’180szt z wykonaniem  wyceny za 56 opakowań z przeliczeniem ilości zaokrąglając do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy

Pytanie nr13 Zadanie nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy

Pytanie nr14 Zadanie nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL = 1,0?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 Zadanie nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,17mm (±0,02mm), dłoni oraz mankiecie  0,11mm (±0,02mm)?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr  16 Zadanie nr 5 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm), dłoni  0,09mm (±0,02mm)  mankiecie  0,08mm (±0,02mm)?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 17 Zadanie nr 5 poz. 8-9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12mm (±0,02mm), dłoni  0,07mm (±0,02mm)  mankiecie  0,06mm (±0,02mm)?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr  18

Zadanie nr 5 poz. 8-9

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic wewnętrznie chlorowanych?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie odstąpi.

Pytanie nr  19 Zadanie nr 5 poz. 8-9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  20

Zadanie nr 5 poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic  o anatomicznym kształcie o grubości na palcu 0,19mm (±0,01mm),  mankiecie  0,11mm (±0,02mm)?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr  21 Zadanie nr 5 poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o poziomie AQL =1,5?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr  22 Zadanie nr 5 poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a’50 par z wyceną za 4 opakowania 
z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego  - - dopuszczamy

Pytanie nr  23 Zadanie nr 5 poz. 10-12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych jałowych nitrylowych, bezpudrowych o anatomicznym kształcie w kolorze biało-kremowym, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni o grubości na palcu 0,16mm (±0,02mm), mankiecie 0,13mm (±0,02mm)

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  24 Zadanie nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawicy chirurgicznej w rozm.  6,0?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie nr  25 Zadanie nr 5 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawicy chirurgicznej w rozm.  7,0?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie nr  26 Zadanie nr 5 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawicy chirurgicznej w rozm.  8,0?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie nr  27 Zadanie nr 5 poz. 13-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych teksturowanych na palcach i dłoni,  o grubości na palcu 0,22mm (±0,02mm), dłoni 0,19mm (±0,01mm), mankiecie 0,17mm (±0,01mm) o min. długości 280mm ?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  28 Zadanie nr 5 poz. 13-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych teksturowanych na palcach i dłoni,  o grubości na palcu 0,22mm (±0,02mm), dłoni 0,19mm (±0,01mm), mankiecie 0,17mm (±0,01mm) o min. długości 280mm ?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  29 Zadanie nr 5 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic chirurgicznych  ze specjalną warstwa antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy,  o poziomie AQL =0,65 spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30  Zadanie 3, poz. 6:

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 30x6cmx100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr 31  Zad. 3 , poz. 7:

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5x2,5cmx 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr 32  Zad. 3, poz. 10:

czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 380x80mmx 100m lub 420x90mmx 100m?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy 380x80mmx100m

Pytanie nr 33 Zad. 3, poz. 1-11: czy Zamawiający wymaga rękawów posiadających siedmiowarstwowy laminat o grubości 52µm?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 34  Zad.3, poz. 1-11: Czy Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa oraz bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji użytkowania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu. Oznakowanie znakiem CE tylko na etykiecie umieszczonej na opakowaniu zewnętrznym rolki rękawa nie jest nieusuwalne (takie opakowanie jest zdejmowane z rękawa w czasie pierwszego zgrzewania a rękaw jest używany przez długi okres).

Odpowiedź Zamawiającego  - tak, wymagamy

Pytanie nr  35 dotyczy zapisów umowy:

§ 6 ust. 1.1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

§ 6 ust. 1.2: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna wynosiła 5% wartości wynagrodzenia brutto za dana dostawę?

§ 6 ust. 1.3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

§ 6 ust. 1.4: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiającego  - wszystkie zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  36

Prosimy o wydzielenie z zadania 1 pozycji 57 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wydzielamy.

Pytanie nr  37 Pakiet 1 poz. 62

Prosimy o dopuszczenie wyceny za op. a`75 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości na 347 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  38 Pakiet 1 poz. 126-138

Czy zamawiający przez określenie „ZE ZNACZNIKIEM GŁĘBOKOŚCI W POSTACI GRUBEGO ORINGU DOOKOŁA RURKI„ ma na myśli minimum 2 cm czarny znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki, jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  39 Pakiet 1 poz. 126-138

Czy Zamawiający oczekuje aby odłączalny łącznik był koloru mlecznego – transparentnego w celu zachowania pełnej wizualizacji, jak obecnie stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  40 Pakiet 1 poz. 123, 139-143

Czy zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych zbrojonych ze znacznikiem głębokości w postaci grubego oringu dookoła rurki o szer. min. 2 cm, podobnie jak w poz. 126-138.

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  41 Pakiet 1 poz. 147 i 149

Czy zamawiający dopuści rurki o długościach 70 i 90mm, do wyboru przez Zamawiającego, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  42 Pakiet 1 poz. 148 i 150

Czy zamawiający dopuści rurki o długościach 75 i 90mm, do wyboru przez Zamawiającego, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  43 Pakiet 1 poz. 156

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki o pojemności 20ml w opakowaniu a 100szt z przeliczeniem na 240 opakowań, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  44

Prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 1 poz. 211 do osobnego podpakietu, np. 1A lub też o dopuszczenie możliwości składania oferty osobno na wszystkie pozycje Zadania Nr 1 od poz. 1 do poz. 214.

Odpowiedź Zamawiającego  - patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 45 -  dotyczy zapisów umowy

ot. §5 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

(…)

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT ( w stosunku do dostaw realizowanych po zmianie stawki VAT) i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje przez cały czas trwania umowy.

Ceny i nazwy na fakturze muszą być zgodne z załącznikiem do oferty .

Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne dostawy, do fakturę należy dołączyć fakturę w formie elektronicznej – skan wystawionej faktury powinien być przesłany w dniu dostawy towaru na adres e-mail podany przez Zamawiającego. zawierającą treść oryginału faktury.”

Odpowiedź Zamawiającego  - wszystkie zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  46-  dotyczy zapisów umowy

dot. §6 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia (a w przypadku dostaw w warunkach szczególnych na ratowanie życia za każde rozpoczęte 4 godziny godzinę opóźnienia) - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto za daną dostawę ( zamówienie)

2) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% 5% wartości wynagrodzenia brutto za daną dostawę,

3) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia (łącznej maksymalnej wartości brutto określonej w § 1 ust. 5),

4) z tytułu odstąpienia od umowy w części dotyczącej określonego zadania z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% określonej w § 1 ust. 5 maksymalnej wartości brutto tego zadania.

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.

Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.”

Odpowiedź Zamawiającego  - wszystkie zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  47-  dotyczy zapisów umowy

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zrealizowanej części umowy, jeżeli Dostawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w § 7 ust. 3 umowy,

9. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego  - wszystkie zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr  48

Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź Zamawiającego  -  wymagamy

Pytanie nr  49

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  50

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie nr  51

Czy Zamawiający wymaga, aby temperatura zgrzewania rękawów miał szeroki zakres i wynosiła 180-220⁰ C?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wymagamy

Pytanie nr  52

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wymagamy

Pytanie nr  53

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z folią 6-warstwową łącznie z warstwą kleju?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wymagamy, dopuszczamy

Pytanie nr  54

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wymagamy

Pytanie nr  55

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź Zamawiającego  - wymagamy

Pytanie nr  56

Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml,  bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, czerwony  kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI,  przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego  - zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 208  do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie nr  59 dot. zad. 3 poz.6

Czy zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 300x6x100 zamiast 300x7x100 co niewiele odbiega od zamawianego

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy

Pytanie nr  60 dot. zad. 3 poz.7

Czy zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 7,5x3x100 zamiast 7,5x3x100 co niewiele odbiega od zamawianego

Odpowiedź Zamawiającego  - błędne pytanie , brak możliwości odpowiedzi

Pytanie nr  61 dot. zad. 3 poz. 1-11

Czy Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną?

Odpowiedź Zamawiającego  - wymaga

Pytanie nr  62

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie umieszczony był piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego  - nie wymagamy

Pytanie nr  63

Czy Zamawiający wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz rolki co jest zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych zgodnie z art. 11 ust.8. ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010?

Odpowiedź Zamawiającego  - wymagamy

Ponadto w zadaniu nr. 1 załącznik nr 6 do SIWZ w pozycji 184 powinno być ilość sztuk 20, w pozycji 108 ilość sztuk 50.

Termin składania ofert  05.05.2017r. godz. 11:00

Pozostałe SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Sporz. Jolanta Krupa