##### Kluczbork  04.11.2016r.

Numer sprawy  ZP 15/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 15/16             Nazwa zadania:  Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń  dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1    Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą samoprzylepną 2-warstwową w rozmiarze 175 x 180 cm, z 2 ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm, bez taśmy samoprzylepnej lub z taśmą pakowaną osobno? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy z taśmą pakowaną osobno

Pytanie 2   Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z 3-warstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) z serwetą samoprzylepną w rozmiarze 175 x 180 cm i 4 ręcznikami w rozmiarze 30 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 3 Zadanie nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 4 Zadanie nr 2 poz. 3

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wyłączamy

Pytanie 5 Zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 6 Zadanie nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 7 Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 8      Zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, ze wzmocnieniami o gramaturze 28 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr9

Zad 1, poz. 1: czy Zamawiający dopuści gazę 200m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr10

Zad 1, poz. 4: czy Zamawiający dopuści kompres o min. gramaturze 0,69g ?

Odpowiedź Zamawiającego tak

Pytanie nr11

Zad 1, poz. 5: czy Zamawiający dopuści kompres o min. gramaturze 1,35g ?

Odpowiedź Zamawiającego- tak

Pytanie nr12

Zad 1, poz. 6: czy Zamawiający dopuści kompres o min. gramaturze 2,23g ?

Odpowiedź Zamawiającego- tak

Pytanie nr13

Zad. 1, poz. 16-18: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego: nie wymagamy

Pytanie nr14

Zad 1, poz. 34: czy Zamawiający dopuści serwety o rozmiarze 45x75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr15

Zad. 1, poz. 38-39 Zamawiający wymaga setonów jałowych czy niej jałowych?

Odpowiedź Zamawiającego: nie jałowych

Pytanie nr16

Zad. 2, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z workiem, folią chirurgiczną - wycięcie w folii chir. | 1 | 320x180 | Kształt otworu: PROST. | Rozmiar wycięcia: 20x15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 | 90x60 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |  |  |

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr17

. Zad. 2, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta do cesarskiego cięcia o gramaturze 56g/m2 z folią chirurgiczną i workiem na płyny z zaworkiem | 1 | 320x180cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu o gramaturze 56g/m2 | 1 | 150x90cm |
| serweta na stół instrumentarialny 190cm x 150cm | 1 | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80cm |
| fartuch Perfect | 2 | L |
| fartuch Perfect | 1 | XL |
| kompresy z gazy 17N, 8W, RTG | 4x10 | 10x10cm |
| serwety z gazy 17N 4W nitka RTG | 5 | 45x45cm |

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr18

Zad. 2, poz. 4: Czy zamawiający dopuści serwetę polietylenowo-polipropylenową o rozmiarze 200x180cm i gramaturze 56g/m2, nieposiadającą przylepca?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr19

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego: tak

Pytanie nr20

Dot. §2 ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „co najmniej 14 dni”?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr21

Dot. § 6: czy Zamawiający zgodzi się zastąpić słowo „opóźnienia” słowem „zwłoka”?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr22

Dot. § 6 ust.1.3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 23  Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych średni o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 24    Pakiet nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych duży o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  25   Pakiet nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cesarskiego cięcia o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką

20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm

1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2,. Rozmiar L

3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2. Rozmiar XL

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr   26  Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do żylaków o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr  27     Pakiet nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do żylaków o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną serwetą samoprzylepną 2 warstwową o gramaturze 56 g/m2 w rozmiarze 240x150cm;

Z osobno dołączoną sterylnie zapakowaną taśmą przylepną o wymiarach 10x50cm

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 32, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego nie

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 5 kompresy w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego- tak

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 6 kompresy w rozmiarze 10cm x 10cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego- tak

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 32, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego- nie

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 w pozycji 20 opatrunek o wymiarach 5cm x 7cmw opakowaniu a'50szt, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź Zamawiającego - tak

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa