ZAŁACZNIK NR 2

Zadanie nr 1

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaza bawełniana , niejałowa w składkach po 100 mb, 17 nitkowa, szerokość a 90 cm | mb | 9600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza bawełniana jałowa , 13 nitkowa a 1/2m x 1m | szt | 3200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza bawełniana jałowa , 13 nitkowa a 1m x 1m | szt | 3500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 5 cmx 5cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 0,69g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 12000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 7 cmx 7 cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 1,35g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 8500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy bawełniane , jałowe,17 nitek , 12 warstwowe, pokowane pojedynczo ( a 3 szt w opakowaniu zbiorczym) ,a 9 cmx 9 cm / wyrób medyczny klasy IIa reg. 7 / min.gramatura 1 szt kompresu 2,23g/ , sterylizowane parą wodną | op=3 szt | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 7,5cm x 7,5 cmx 100 szt / wyrób medyczny klasy IIa, /min. Gramatura 1 szt kompresu 1,65g | op | 1250 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 10 cm x 10 cm x 100 szt / wyrób medyczny klasy Iia reg. 7 / min. Gramatura 1 szt kompresu 2,59 g | op | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompresy bawełniane , niejałowe, 12 warstwowe,17 nitkowe, a 5 cm x 5 cm x 100 szt / wyrób medyczny, klasy IIa, reg. 7 /min.gramatura 1 szt kompresu 0,70g | op | 450 |  |  |  |  |  |
| 10 | Lignina bielona, arkusze a 60 cm x 40 cm | kg | 580 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 5cm | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 10cm | szt | 2800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska dziana , pakowana pojedynczo a 4m x 15cm | szt | 2900 |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna , tkana z zapinką , pakowana pojedynczo a 5m x 10cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska elastyczna , tkana z zapinką , pakowana pojedynczo a 5m x 15cm | szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Opaska gipsowa, czas wiązania ok.. 4-6 minut a 10cm x 3m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Opaska gipsowa o czasie wiązania ok.. 4-6 minut a 3m x 14cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Opaska gipsowa o czasie wiązania ok.. 4-6 minut a 3 m x 20 cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 19 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, pakowany pojedynczo o wymiarach 25cm x 10cm , pakowane a 25 szt | op | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, pakowany pojedynczo o wymiarach 30cm x 10cm , pakowane a 25 szt | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 21 | Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną , samoprzylepny, a 5 x 7,2 cm, opakowanie a 100 szt | op | 70 |  |  |  |  |  |
| 22 | Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, niejałowy a 8cm x 1 m | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Przylepiec na porowatej, przeźroczystej folii , niejałowy a 2,5cm x 5m | op | 50 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przylepiec wykonany z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku a 5m x 2,5cm | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 25 | Przylepiec wykonany z tkaniny wiskozowej lub bawełnianej , pokryty klejem z syntetycznego kauczuku a 5m x 5cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 26 | Włókninowy, jałowy plaster z nacięciem do mocowania kaniul z dodatkową poduszeczką , a 5,0-6,0cm x 7,2-8,0cm | Op= 50 szt | 340 |  |  |  |  |  |
| 27 | Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków z klejem akrylowym, a 10cmx10m | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 28 | Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków z klejem akrylowym, a 20cmx10m | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 29 | Opaska wyściełająca , wykonana z waty syntetycznej pod opatrunki unieruchamiające a 10cm x 3m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 30 | Opaska wyściełająca , wykonana z waty syntetycznej pod opatrunki unieruchamiające a 15cm x 3m | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 32 | Serweta bawełniana, niejałowa,17 nitkowa, 4 warstwowa,z elementem kontrastującym RTG a 42-45cm x 42-45cm / wyrób medyczny, klasy IIa, / | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Wata opatrunkowa ( bawełniano-wiskozowa ) a 500g | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 34 | Serweta jałowa z otworem 6x8 , przylepna , rozmiar 75 x 75 cm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | Serweta samoprzylepna 45cmx40cm , dwuwarstwowa o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni , niejałowa | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 36 | Serweta gazowa z nitką RTG 45cmx70cm , jałowa | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                                                 ……………………………………………….

Data                                                                                                                                                Podpis Oferenta

Zadanie 1A

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny na rolce , dwuwarstwowy wykonany z folii polietylenowej o grubości foli 16UM oraz warstwy bibułowej o gramaturze 24g/m2, obie warstwy połączone klejem zapobiegającym rozwarstwieniu podkładów. Szerokość 51 cm z perforacją do 50 cm , długość rolki 40 m | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Seton jałowy 2 m x 1 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Seton jałowy 2 m x 2 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                                                 ……………………………………………….

Data                                                                                                                                                Podpis Oferenta

Zadanie nr 2

| LP | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw podstawowy – serwety nie zawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H20. Skład ; - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80X145 cm - 1 górna samoprzylepna serweta o min. Wym. 150X240 cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. Wym. 170X175 cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. Wym. 75X90 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50 cm - 4 ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną siatką 30x40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentiariuszki o min. Wym. 140X190 cm Zestaw w opakowaniu typu "folia-papier", posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające azwę dostawcy , numer referencyjny produktu , numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzajacy , że zestaw nie zawiera lateksu. | op | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony – wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m2 wzmocnionego włókniną typu Spunlace i gramaturze mi. 70G/m2. Odporność na przenikanie cieszy min. 200 cm H20. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900 % Skład ; - 1 osłona na stolik Mayo o min. Wym. 80X145cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o min. Wym. 150X240cm ( wzmocnienie min. 50X75cm) - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. Wym. 75X90cm ( wzmocnienie min. 45X60cm) - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50 cm - 4 ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną siatką 30x40 cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. Wym. 140X190cm . Zestaw w opakowaniu typu :folia-papier" , posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajace nazwę dostawcy , numer referencyjny produktu , numer serii i datę ważności | op | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia II (pozycja leżąca) – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 . Skład ; - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. Wym. 80X145 cm - 1 serweta główna w kształcie litery T o min. Wym. 250X315 cm , z przylepnym oknem z folia chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi oraz sztywnikiem ( sztywnik z gąbki w całości zawinięty w folię ) - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50g/m2 o min. Wym. 90X100 cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50 cm - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. Wym. 140X190cm . Zestaw w opakowaniu typu :folia-papier" , posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierajace nazwę dostawcy , numer referencyjny produktu , numer serii i datę ważności | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 49 cm H20. Kolor ciemnoniebieski, krój rękawa typu raglan, szwy czterościeżkowe wykonane techniką ultradźwiękową, posiada dziane poliestrowe mankiety, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, podwójne troki podwinięte i zszyte, zewnętrzne umiejscowione w kartoniku gwarantujacym zachowanie sterylności podczas wiązania. Przy szi zapinany na rzep o długości min. 2X10 cm. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40 cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch chirurgiczny jałowy SMMMS wzmocniony niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 180 cm H2O, wzmacniany wewnętrznie z przodu i na 3/4 rękawów mikroporowatym ( paroprzepuszczalnym) laminatem z polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. Kolor ciemnoniebieski, krój rękawa typu raglan, czterościeżkowe szwy wykonane techniką ultradźwiękową , ściągacze rękawów niezawierające bawełny , oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, podwójne troki podwinięte i zszyte, zewnętrzne umiejscowienie w kartoniku gwarantującyn zachiwanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm , w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy , numer referencyjny, numer serii i datę ważności | op | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………….                                                         ……………………………………………………………

Data                                                                                                                         Podpis Oferenta