##### Kluczbork  29.01.2018r.

Numer sprawy  ZP 01/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 01/18             Nazwa zadania:  Dostawa siatek ginekologicznych   dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Zadaniu nr 1 taśmę z niewchłanialnego monofilamentowego polipropylenu, w osłonce ochronnej, do chirurgicznego leczenia wysiłkowego kobiecego nietrzymania moczu, taśma uniwersalna, zarówno do TOT jak i TVT, zakończona w długie pętle w celu mocowania do narzędzia, bez dodatkowych szwów. W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania Wykonawca przekaże wraz z pierwszym zamówieniem narzędzie wielokrotnego użytku do wybranej metody.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy, nie wymagamy

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści 12 szt. taśm polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie bez zamontowanych szwów, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, porowatości max 1870 µm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy, nie wymagamy

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa