##### PCZ NZM/…./2015                                                                                  Kluczbork 27.10.2015r.

Numer sprawy  ZP 15/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 15/15             Nazwa zadania:  Dostawa materiałów Szewnych  dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.

w Kluczborku..

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 zadanie nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający  dopuści igłę kosmetyczną?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 2 zadanie nr 2 poz. 12-19

Czy Zamawiający  dopuści szwy wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie 3 zadanie nr 2 poz. 12,15,20,22,25

Czy Zamawiający  dopuści igłę pogrubioną ?

Odpowiedź Zamawiającego  - dopuszczamy nie wymagamy.

Pytanie 4 zadanie nr 2 poz. 13,23,24

Czy Zamawiający  dopuści szew o długości 75cm.

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie 5  zadanie nr 2 poz. 19

Czy Zamawiający  dopuści igłę o długości 20cm

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 6zadanie nr 2 poz. 20-27

Czy Zamawiający  dopuści szwy wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie 7  zadanie nr 2 poz. 12-19

Czy Zamawiający  wydzieli w/w pozycje z pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 8 zadanie nr 1 część A

Czy Zamawiający  dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 9 zadanie nr 1 część A poz. 6

Czy Zamawiający  dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 10 zadanie nr 1

Czy Zamawiający  wydzieli część E do osobnego zadania ?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 11 zadanie nr 2 część B

Czy Zamawiający   dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie 12  zadanie nr 2

Czy Zamawiający  wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70 cm dopuści również długość 75cm, pozostałe paramerty bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  -tak

Pytanie 13  zadanie nr 2 część C

Czy Zamawiający  dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, paramerty bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 2 poz. 8 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 2 poz.8 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry  bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego  - tak

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 2 na wyłączenie pozycji od 1 do 11 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego  - nie

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

SPORZ. J. Krupa